Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną i ochronną jednorazowego użytku na okres 1 rok

ZADANIE 1

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna z trokami, pełno barierowa, wykonana z 3 warstw włókniny, zgodna z normą EN 14683 typ II. Kolor niebieski lub zielony, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków, powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos, barierowość bakteryjna maski BFE:>99%, p<3. Warstwy zgrzewane za pomocą ultradźwięków, bez użycia środków chemicznych. Wymiar maski: 95 x 180 mm, Pakowane w kartoniki 1 op.=50 sztuk. | 700 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumkami , pełno barierowa, wykonana z 3 warstw włókniny, zgodna z normą EN 14683 typ II. Kolor niebieski lub zielony, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków, powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos, barierowość bakteryjna maski BFE:>99%, p<3 . Warstwy zgrzewane za pomocą ultradźwięków, bez użycia środków chemicznych. Wymiar maski: 95 x 180 mm, Pakowane w kartoniki 1 op.=50 sztuk | 4500 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, kolor niebieski lub zielony, wyposażona w sztywnik, wiązana na troki, posiadająca specjalną osłonę na oczy, opakowanie max 50 sztuk. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm x 220cm ( +/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej .Chłonność całkowita co najmniej 4500ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym 50x 180 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Pakowany po 10 szt. Możliwość sterylizacji EO. Dołączyć kartę katalogową na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu. Wymagane: Minimalna chłonność całkowita podkładu potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę-Laboratorium. Wynik badań w pełni jawny, zawierający świadectwo z badań laboratoryjnych min. wskaźnik średniej wodochłonności względnej w % oraz średnią wodochłonność bezwzględną w g/m2 . | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, 3 kieszenie duże, jedna u góry, dwie na dole bluzy, dół nogawek spodni podwinięty, wygodne wszywane rękawy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od XS do XXXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie, jedna wąska u góry– szer.4 cm, dwie duże na dole bluzy, spodnie z paskiem- ze wszytymi trokami, rozmiar od S do XXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równoważne. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. Kolor niebieski lub zielony | 2000 szt. |  |  |  |  | '; |
| 7. | Fartuch medyczny, ochronny, podfoliowany, w kolorze żółtym, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40g/m2. Fartuch podfoliowany w części: przedniej + rękawy, ( materiał PP+PE), ze ściągaczem poliestrowym o szer. 5 cm. Opakowanie po 5 szt. Rozmiar L, XL | 2500 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 2

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochraniacze flizelinowe/ włókninowe na obuwie, wykonane z miękkiej dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2, odpornej na przedziurawienie i przedarcie, kolor biały. Pakowane w kartoniki 1 op.=100 szt. | 210 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Piżama dwuczęściowa dla pacjenta jednorazowego użytku, składająca się z bluzy i spodni, z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS 30 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, kolor ubrania: ciemnogranatowy, materiał nieprześwitujący. Wyrób bezlateksowy - zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL, XXXL pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.. Dla wygody pacjenta i chorego niesprawnego wymagane spodnie na gumkę, bez wiązania. | 5500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch wizytacyjny ze ściągaczem dzianinowym o szer. 5 cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2, wiązany w pasie i przy szyi, rozmiar L i XL, zielony, pakowany po 10 szt. | 40000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 3

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek pielęgniarski okrągły, niejałow, z przewiewnej włókniny polipropylenowej min. 14 g/m2, średnica 53 cm, lekko ściągnięty gumką pakowany max po 100 szt , kolor niebieski lub zielony. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. 1 op.=100 szt. | 280 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m2, wysokość 14 cm, zielony, z tyłu ściągnięty gumką, rozmiar uniwersalny, pakowane w kartoniki 1op.=100 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek typu hełm ( ASTRO ), wiązany, ( nie wkładany przez głowę ), z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2. Czepek zakrywający szyję oraz głowę. Rozmiar uniwersalny. Wiązany do tyłu na troki, troki długie, tak aby swobodnie wiązać czepek z tyłu, kolor zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 1 op.=100 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek typu furażerka, klasyczny, wiązany z tyłu na troki, będące przedłużeniem włókniny, z możliwością wywinięcia na czole, włóknina polipropylen min. 27 g/m2, zielony, rozmiar uniwersalny. Pakowany w kartonik w formie podajnika, 1 op.=100 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradła nieprzemakalne, chłonne jednorazowego użytku, składane, miękkie, podfoliowane, o wymiarach 79x220 cm. Chłonność min. 1040 ml, wykonane z wysoko chłonnej celulozy typu Airlaid, Warstwa foliowa PE – polietylen o grubości 13 mikronów, gramatura warstwy celulozowej minimum 55 g/m2, prześcieradło z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Opakowanie 50 sztuk. Tworzywo celulozowe Ailaid wykonane jest z bardzo chłonnych- bielonych tlenem, włókien celulozowych, bez zawartości chloru, w 100 % z nieprzetworzonych włókien celulozy. Na stoły operacyjne. | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y,niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm, rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej. Pakowana po 10 sztuk | 1600 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M, L, XL, XXL. Koszula z krótkim, wszywanym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70-80 x dł. 110-125 cm. Opakowanie foliowe-10 szt. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Koszula porodowa, wykonana z oddychającej, włókniny typu SMS, minimalna gramatura 38 g/m kw. nieprześwitująca, rozmiar XL/XXL. Materiał antystatyczny, potwierdzone kartą. Okrągłe wykończenie pod szyją- lamówka w kolorze białym, przechodząca w troki do wiązania. Długość koszuli mierzona z tyłu 111 cm (+_ 2 cm. ).Szerokość pod pachami min.86 cm. Szerokość koszuli z przodu --126 cm, szerokość z tyłu – 102 cm, ( oba wymiary z tolerancją +- 2 cm. ( koszula szersza z przodu wynika z faktu przeznaczenia dl kobiety ciężarnej). Obwód rękawa min.50 cm. Koszula powinna posiadać obszerne rozcięcie z przodu o dł.26 ( tolerancja +- 2 cm) cm, z szeroką zakładką, zachowujące intymność, wiązane na 2 pary troków- ułatwiające karmienie noworodka. Koszula rozszerzana do dołu, z 2 zakładkami z przodu umożliwiającymi swobodę poruszania dla rodzącej. Kolor pastelowy fioletowy. Opakowaniu maks. 10 szt. | 400 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, dostępne w dwóch rozmiarach; wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę. Ze względu na charakter zabiegu polipropylen wykluczony - brak komfortu dla badanego. Rozmiar L – szer.120 cm, XL/XXL – szer. 135 cm. Pakowane po 10 szt. | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Majtki jednorazowe dla pacjenta dostępne w dwóch rozmiarach, z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, nieprześwitujące, polipropylen min.40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Wzmocnione w kroku. (podwójna warstwa włókniny). Majtki dostępne w 2 rozmiarach: M/L oraz duże XL/XXL. Rozmiar M/L: Wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Obwód w pachwinie udowej: 76 cm (+-2cm). Całkowita wysokość majtek: 33 cm( +/-2 cm). Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt. Rozmiar XL/XXL Wysokość majtek na linii biodra—min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: 92 cm +- 2 cm. Całkowita wysokość majtek: 44 cm( +/-2 cm). Obwód w pasie: 150 cm Produkt bezlateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie foliowe: 25 szt | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 4

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pościeli, włóknina typu polipropylen o gramaturze 20-25 g/m2 , skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 200-210 cm, prześcieradło 150-160 x 210 cm, kolor zielony, niebieski lub biały. | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Poszwa, włóknina typu polipropylen o gramaturze 20-25 g/m2 o wymiarach 160 x 200-210 cm kolor zielony, niebieski lub biały. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło, włóknina typu polipropylen o gramaturze 20-25 g/m2 o wymiarach 150-160 x 210 cm, kolor zielony, niebieski lub biały. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Poszewka, włóknina typu polipropylen o gramaturze 20-25 g/m2 o wymiarach 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, kolor zielony, niebieski lub biały. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 5

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołderka ogrzewająca jednorazowego użytku, dla pacjenta, o wymiarach 150 x 220 cm, z włókniny. Kołderka 3 warstwowa, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP: kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz kołderki wszyta jest środkowa biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone-zgrzewane ultradźwiękowo. Wzdłuż kołderki przez środek 2 szwy, powodujące nie przesuwanie się poszczególnych warstw kołderki i nie marszczenie się warstw. Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zszyte szwem ultradźwiękowym. Wolne od ftalanów, potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy - oznaczenie na etykiecie. Data produkcji, seria, data ważności i nr REF na etykiecie nalepionej na opakowaniu jednostkowym produktu. Pakowane pojedynczo. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 6

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny przedni, wkładany przez głowę, wiązany z tyłu na plecach, wykonany z włókniny foliowanej, nieprzepuszczalnej dla płynów, stanowiący zabezpieczenie odzieży operatora przy wykonywaniu zabiegów z dużą ilością płynów, ochraniający klatkę piersiową i nogi. Rozmiar 87x150 cm. | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 7

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowa jednorazowa, przezroczysta, polietylenowa osłona na ramię C, opakowanie typu papier-folia. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 8

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cięcia cesarskiego 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 serwetka do owinięcia dziecka min. 75 x 120 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 180-190/250-260 x 330-340 cm z torbą na płyny min. 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18-20 x 16-18 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Minimalne parametry techniczne: Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 9

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład ochronny, perforowany co 36 cm, wykonany z celulozy zapewniającej chłonność i jednej warstwy folii polietylenowej zapewniającej nieprzemakalność, w rolce szer. min. 49cm, długość 50 m | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 10

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | NR KATALOGOWY | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw uniwersalny w składzie: -1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 200x180cm -2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 90x75cm -1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz. 180x180cm -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190cm -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 145x80cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Zgodność z normą PN EN 13795 | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do znieczulenia p/p, jałowy, zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład: - 1 szt. serweta z włókniny TMS rozm. 80x60cm o gr. 35g/m², z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na krótszym boku -7 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm,17-nitkowe,8-warstwowe -1 szt. kleszczyki metalowe jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, z obu stron narzędzia na powierzchni wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowości (przekreślona 2), w kolorze niebieskim. - 1 szt. serweta foliowana 39g/m², niebieska, 50x50cm do owinięcia zestawu | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw zabiegowy w składzie: -10 szt. kompresy gazowe roz.7,5x7,5cm,8W -2 szt. kompresy włókninowe roz.7,5x7,5cm,40g/m2, z nacięciem „Y’’ -1 szt. serweta włókninowa35g/m2, roz.60x40cm do zawinięcia zestawu -2 szt. serweta foliowana 43g/m2, roz.45x45cm -1 szt. kubek plastikowy okrągły 125ml, przeźroczysty -1 szt. pean prosty, metalowy, 14cm -1 szt. kocher 18cm z ząbkami, metalowy -1 szt. nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe -1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania z wycięciem na kciuk. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności , do wklejenia do dokumentacji medycznej. | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do porodu w składzie: -2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka -20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 2,11g -1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm -1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm -6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm -1 szt. Zacisk na pępowinę -1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m2.. Na powierzchni krytycznej przód do końca, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m2.. Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, wykończony białym, dzianym, niepylącym, poliestrowym, bezszwowym mankietem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL -1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm -1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 rozm. 150x90cm | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowa serweta włókninowa, 40g/m2, biała, chłonna miękka, bez folii, roz.30x30cm zapakowana w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. opakowanie a’1szt | 8000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowa serweta polipropylenowo - polietylenowa o gramaturze 43g/ m2 o wymiarach 200cm x 150cm | 2250 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach min. 15x200cm, wykonany z folii PE, z taśmą do mocowania | 1700 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Niejałowa serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 210x160cm | 4500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 90x160cm | 3500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rozm. 80x90cm | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze 43g/m2 o wymiarach 90x200cm | 2500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkład z wkładem chłonnym rozm. 60x60cm | 5200 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 40x30cm, jednokomorowa. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Jałowa kieszeń na płyny z kształtką i przylepcem, wykonana z folii o grubości 150µ (+-3). Zapakowana w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz etykieta centralna z kodem kreskowym oraz dwie etykiety samoprzylepne z datą ważności, nr LOT, nazwą producenta. Rozmiar 42x35cm, dwukomorowa. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Jałowa serweta z włókniny polipropylenowej 90x80cm o gramaturze 35g/ m2 , z przylepnym otworem 8 cm | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymogi dla zadania 1

- Deklaracja zgodności CE

- Dla wszystkich pozycji (na żądanie Zamawiającego) specyfikacja techniczna wystawiona przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych

- Do następujących pozycji należy dostarczyć próbki asortymentu, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek. Poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  – 1 szt.

- Artykuły sterylizowane tlenkiem etylenu

Wymogi dla zadania 1, 2, 3, 4, 5

1.    Specyfikacje techniczne wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów dotyczących gramatur.

2.    Deklaracja zgodności CE

3.    Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej.

Wymogi dla zadania  8

- Specyfikacja techniczna (na żądanie Zamawiającego) wystawiona przez producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych wyrobów- na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych

- Deklaracja zgodności CE

- Dostarczyć próbkę - 1szt.

- Artykuł sterylizowany tlenkiem etylenu

Wymogi dla zadania 9

1.    Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu.

2.    Dostarczyć próbkę - 1szt.

Wymogi dla zadania 10

1.    Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795

2.    Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

3.    Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-  1:2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

4.    Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z normą: PN-EN ISO 17665-1:2008(sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji, lub raport ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

5.    Laminat dwuwarstwowy: polipropylenowo-polietylenowy, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 80N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O.

6.    Laminat trójwarstwowy: wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowy. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni.

7.    Do każdej pozycji asortymentowej należy dostarczyć próbki, po 1szt. najmniejszego opakowania handlowego, ponumerowane ze wskazaniem pozycji asortymentowej; wymagany jest również wykaz próbek.