ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na okres 12 m-cy

ZADANIE 1          KANIULE DOŻYLNE NEONATOLOGICZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do wkłuć dożylnych dla wcześniaków (zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie, bez portu bocznego) 0,7/19 mm |  | 700 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Kaniula do wkłuć dożylnych dla wcześniaków (zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie, bez portu bocznego) 0,6/19 mm |  | 400 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 2          CEWNIKI UROLOGICZNE I WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foley 2-drożny, silikonowany z końcówką Nelaton, balon 3-5 ml, Ch 8-10 |  | 70 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Cewnik Foley 2-drożny, silikonowany z końcówką Nelaton, balon 5-15 ml, Ch 12-22 |  | 3000 szt. |  |  | 8 |  |
| 3. | Cewnik Foley 2-drożny, silikonowany z końcówką Nelaton, balon 25-45 ml, Ch 12-22 |  | 200 szt. |  |  | 8 |  |
| 4. | Cewnik Foley 2-drożny, silikonowany z końcówką Tiemann, balon 5-15 ml, Ch 12-22 |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 5. | Cewnik 2-drożny Dufour Ch 16 |  | 60 szt. |  |  | 8 |  |
| 6. | Cewnik Nelaton dł. 400 mm, Ch 6-20 |  | 1200 szt. |  |  | 8 |  |
| 7. | Cewnik Tiemann dł. 400 mm, Ch 6-22 |  | 500 szt. |  |  | 8 |  |
| 8. | Cewnik Couvelair Ch 20-24 |  | 200 szt. |  |  | 8 |  |
| 9. | Worek do zbiórki moczu, poj. 2000 ml, sterylny ze spustem, z podziałką, wyposażony w zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką, z możliwością określenia godzinowej diurezy |  | 20 szt. |  |  | 8 |  |
| 10. | j.w. z możliwością stosowania powyżej 1 doby |  | 6000 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 3         DRENY, CEWNIKI

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 4-10, dł. Cewnika 400 mm |  | 1200 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 12-18, dł. cewnika 600 mm |  | 16000 szt. |  |  | 8 |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy dł. 800 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 6-12 |  | 50 szt. |  |  | 8 |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy dł. 1250 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 14-22 |  | 1600 szt. |  |  | 8 |  |
| 5. | Dren Pezzer dł. 400 mm z minimum 3 otworami drenującymi, Ch 10-34 |  | 500 szt. |  |  | 8 |  |
| 6. | Dren do dróg żółciowych T-Kehr 70x5x5, Ch 10-16, lateksowy miękki lub silikonowy |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 7. | Dren Ulmera – bez trokara, zmienna średnica otworów, długość 750 mm, długość perforacji 100 mm, sterylny, Ch 12-18 |  | 900 szt. |  |  | 8 |  |
| 8. | Butelka do długotrwałego odsysania ran do drenu Ulmera z nasadką umożliwiającą dopasowanie drenów Ch 12-18, z kapturkiem zamykającym, pojemność 200 ml, sterylna |  | 900 szt. |  |  | 8 |  |
| 9. | Dren do ssaka z łącznikiem z końcówkami żeńską i męską, Ch 24, dł. 210 cm |  | 3000 szt. |  |  | 8 |  |
| 10. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką odsysającą zakrzywioną, bez otworu bocznego, dł. 300 cm |  | 1500 szt. |  |  | 8 |  |
| 11. | Zatyczka uniwersalna do cewników, sterylna |  | 1200 szt. |  |  | 8 |  |
| 12. | Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, bez trokara, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32 |  | 100 szt. |  |  | 8 |  |
| 13. | Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, z trokarem, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32 |  | 40 szt. |  |  | 8 |  |
| 14. | Sonda Sengstakena |  | 6 szt. |  |  | 8 |  |
| 15. | Cewnik do karmienia, skalowany, dł, 400 mm, Ch 6-8 |  | 120 szt. |  |  | 8 |  |
| 16. | Cewnik pępowinowy, dł. 400 mm, rozm. 6F |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 17. | Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) pojedynczy |  | 850 szt. |  |  | 8 |  |
| 18. | Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) podwójny |  | 50 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 4         AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do pistoletu Magnum 12x10-20x20 |  | 250 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 5         IGŁY DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 19 G, dł. 88 mm, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego |  | 100 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | j.w. 22 G x 88 mm |  | 100 szt. |  |  | 8 |  |
| 3. | j.w. 25 G x 88 mm |  | 800 szt. |  |  | 8 |  |
| 4. | j.w. 26 G x 88 mm |  | 450 szt. |  |  | 8 |  |
| 5. | j.w. 27 G x 88 mm |  | 150 szt. |  |  | 8 |  |
| 6. | Igła do nakłuć lędźwiowych o dwustrefowym szlifie, minimalizującym otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy, 26 G, dł. 88 mm z prowadnicą, jałowa, apirogenna, nietoksyczna |  | 600 szt. |  |  | 8 |  |
| 7. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 25 G, dł. 88 mm, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego; dostarczana z oddzielnie pakowaną prowadnicą 20 G |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 8. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 25 G, dł. 120 mm, bez prowadnicy, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego |  | 70 szt. |  |  | 8 |  |
| 9. | Igła jałowa, apirogenna, nietoksyczna, 25 G, dł. 88 mm do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze typu Pencil Point, uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 6    ARTYKUŁY OGÓLNOSZPITALNE HIGIENICZNE

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka typu rękawica, jednorazowa ze środkiem myjącym, gramatura 100g/m² (op. 20 szt.). Wymagania: przeznaczone dla mycia chorych , zawierające hypoalergiczny środek myjący w składzie, wymagające minimalnego zużycia wody, łatwe w użyciu i praktyce, lekkie, jedna ściereczka wystarczająca do umycia całego pacjenta |  | 4000 op. |  |  | 23 |  |
| 2. | Golarka medyczna, jednorazowa do przygotowania pola operacyjnego (op. 50 szt.) typu Gallant. Wymagania: - lekkie i proste w użyciu, posiadające dogodny sposób przygotowania pola operac. - do usuwania owłosienia z każdej okolicy ciała, maksymalnie przy samej skórze - ostrza bezpieczne, chroniące skórę przed uszkodzeniem |  | 100 op. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 7     WODA DO DOZOWNIKÓW TLENOWYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik z wodą sterylną o pojemności 325 ml do dozowników tlenowych, wyposażony w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji, wielu pacjentom, przez okres minimum 70 dni. |  | 4000 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Akcesoria powyższe muszą pasować do reduktorów tlenowych będących na wyposażeniu placówki.

## ZADANIE  8   FILTRY

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  | 1000 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  | 100 szt. |  |  | 8 |  |
| 3. | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  | 200 szt. |  |  | 8 |  |
| 4. | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  | 4500 szt. |  |  | 8 |  |
| 5. | Filtry do respiratora NPB 760 Puritan Bennet |  |  |  |  |  |  |
|  | - filtr wlotu powietrza |  | 10 szt. |  |  | 23 |  |
|  | filtr respiratora chłodzącego |  | 10 szt. |  |  | 23 |  |
| 6. | Trójkanałowy dren do gastrostomii z balonikiem Ch 18, 20, 22 |  | 20 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM: |  |  |  |

ZADANIE 9     AKCESORIA DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wkładów do dwukomorowej strzykawki automatycznej MALLINCKRODT OPTI VANTAGE TM DH Dualpack 2 x 200 ml + dren 150 cm Y (jedna zastawka wstrzymująca) |  | 2000 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE  10    AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: materiał monofilament polipropylenowy, plastikowa osłonka na taśmie – dla zapewnienia sterylności, w środku brak osłonki na odcinku min. 1,5cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) gramatura 48g/m² (+/- 0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość – geometria romboidalna max. 1870µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45Cm (+/-0,5cm), szer. 1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm – do maksymalnie 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. W środkowej części taśmy 3 markery (jeden centralny na całej szerokości taśmy i dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek). |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia pochwy). Parametry: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: monofilament Polipropylenowy, gramatura 48g/m² (+/- 0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), grubość nitki 80µm(+/-0,5µm) porowatość max 1870 µm (+/-10µm). Rozmiar: długość górnego ramienia 38cm (+/- 0,5cm), długość dolnego ramienia 45cm (+/- 0,5cm), szerokość ramion 1,1cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5cm, podstawa dolna 6cm, wysokość 6cm, technologia quadriaxal (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm. |  | 2 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Na czas trwania umowy przetargowej firma zobowiązana jest dostarczyć narzędzie do implantacji taśm (igła przezpochwowa łukowata) wielokrotnego użytku.

ZADANIE 11    ZESTAWY DO POMIARU RZUTU SERCA I INWAZYJNEGO POMIARU RR I OCŻ

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca – czujnik Flo-Trac jednorazowy, jałowy monitorujący ciśnienie śródnaczyniowe po podłączeniu do cewników monitorowania ciśnienia. Jałowy przewód jednorazowego użytku z czerwonym złączem może być podłączony tylko do przewodu firmy Edwards ze złączem przeznaczonym wyłącznie do używanego monitora ciśnienia (Monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE). Jałowy przewód jednorazowego użytku z zielonym złączem może być tylko podłączony do przewodu APCO firmy Edwards przeznaczony do sprzętu firmy Edwards monitorującego pojemność minutową serca na podstawie ciśnienia tętniczego. Pomiar metodą Vigileo |  | 10 szt. |  |  | 8 |  |
| 2. | Inwazyjny pomiar ciśnienia – jednorazowy przetwornik ciśnienia krwi Edwards Lifesciences do inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ o długości 350 cm do przewodu połączeniowego IPC. (monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE już jest wyposażony w przewód połączeniowy IPC) |  | 150 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZADANIE 12    ABSORBER DWUTLENKU WĘGLA

| LP. | NAZWA ARTYKUŁU | NR KATALOGOWY/ PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Absorber dwutlenku węgla do aparatów do znieczulenia wszystkich typów, nie zawierający wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu, nie wchodzący w reakcje z lekami anestetycznymi, nieodwracalnie zmieniający kolor granulatu po osiągnięciu stanu zużycia, bezpieczny dla pacjenta i personelu oraz środowiska. Opakowanie 5l |  | 20 szt. |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

KRYTERIA JAKOŚCI

| PAKIET | POZYCJA ASORTYMENTOWA | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOT. WYSZCZEGÓLNIONYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH | ILOŚĆ PRÓBEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Kaniula do wkłuć dożylnych dla wcześniaków 0,7/19 mm | - zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie, bez portu bocznego - ostrość mandrynu | 2 szt. |
|  | 2. Kaniula do wkłuć dożylnych dla wcześniaków 0,6/19 mm |  | 2 szt. |
| 2 | 9. Worek do zbiórki moczu | - pojemność 2000 ml - posiadający zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego - możliwość określenia godzinowej diurezy - sterylny | 1 szt. |
| 3 | 1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | - długość 400 mm - posiadający otwory boczne i na końcu cewnika - bez kontroli ssania | 3 szt. |
|  | 2. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | - długość 600 mm - posiadający otwory boczne i na końcu cewnika - bez kontroli ssania | 3 szt. |
|  | 8. Butelka do długotrwałego odsysania ran | - butelka kompatybilna do drenu Ulmera (poz. 7) - sterylna - posiadająca nasadkę umożliwiającą dopasowanie drenów Ch 12-18 | 2 szt. |
| 5 | 3. Igła do nakłuć lędźwiowych 25G | - długość 88 mm - ostrze typu Quincke - eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu - przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu - pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego | 2 szt. |
| 6 | 1. Myjka typu rękawica | - myjka jednorazowego użytku - zawierająca hypoalergiczny środek myjący - wymagająca minimalnego zużycia wody - wystarczająca do umycia całego pacjenta | 3 szt. |
|  | 2. Golarka medyczna | - golarka jednorazowa - dająca możliwość usuwania owłosienia z każdej okolicy ciała, przy samej skórze - ostrza bezpieczne, chroniące skórę przed uszkodzeniem | 3 szt. |
| 7 | 2. Pojemnik z wodą sterylną do dozowników tlenowych | - pojemność pojemnika 325 ml - możliwość zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji - możliwość zastosowania wielu pacjentom przez okres 60-70 dni | 1 szt. |
| 8 | 1. Wymiennik ciepła i wilgoci | - kompatybilny z drenami tlenowymi - umożliwiający odsysanie i pobieranie próbek bez odłaczania wymiennika | 1 szt. |
|  | 2. Filtr oddechowy | - kompatybilny w stosunku do obwodu oddechowego pacjenta - masa do 21 g | 1 szt. |
|  | 4. Filtr elektrostatyczny | - kompatybilny w stosunku do obwodu oddechowego pacjenta - masa do 30 g | 1 szt. |
| 10 | 1. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet | - taśma w plastikowej osłonie - w środkowej części taśmy 3 markery – centralny na całej szerokości, dwa krótsze po bokach - czytelne oznakowanie oraz co najmniej 3 przylepne etykiety | 1 szt. |

UWAGA!

Materiały do przetestowania dostarczy do Sekcji  Zamówień Publicznych  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie w wyznaczonym terminie.