Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia

# UWAGA! materiały eksploatacyjne w pakietach  określają ilości jakie zamawiający planuje zużyć w ciągu każdego  roku obowiązywania umowy

# PAKIET 1     Drobny  sprzęt  laboratoryjny

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do OB – próbówka na 1,6 ml krwi + rurka 0-180 mm z podziałką i uszczelką |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówka do badania moczu oraz osadu (16 x 105 mm o pojemności 10ml), z dnem stożkowym, na 1 ml osadu, ze znacznikami poj.1,0; 2,5; 5,0; 10,0 ml; z przezroczystego PS; z żółtym korkiem wewnętrznym |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówka do wirowania moczu o pojemności 12 ml (16 x 105 mm o pojemności 10ml), z dnem soczewkowym , na 1 ml osadu, ze znacznikami poj.1,0; 3,0; 6,0; 12,0 ml; z przezroczystego PS; z kielichowym wlotem; z korkiem zewnętrznym |  | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet o poj. do 1000 µl niebieskie EPENDORF |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki bezbarwne z PP do pipet o poj. 200 µl typu Gilson; klasa Superior (o podwyższonej jakości) |  | 35 000 |  |  |  |  |
| 6. | Kapilary do pomiaru hematokrytu z heparyną Na (pojemność 60 µl, śr. zewn. 1,4x 75mm ) |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki wirówkowe z PP stożkowe z kołnierzem i korkiem (16x65 mm o pojemności 7 ml i znacznikiem 3,4 i 5 ml), szczelne zamknięcie korkiem z PE, uniemożliwiające przeciekanie krwi lub innego materiału biologicznego |  | 90 000 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki przezroczyste okrągłodenne (16x100 mm o pojemności 10 ml) z tworzywa Medoplast (NIEDOPUSZCZALNE TWORZYWO MATOWE) |  | 8 000 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki okrągłodenne z optycznie przezroczystego tworzywa z korkiem (kolor czerwony korka ) oraz granulatem i przyśpieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy (16x100 mm o pojemności 10 ml) NIEDOPUSZCZALNE TWORZYWO MATOWE |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki wirówkowe z PP stożkowe bez korka (16 mm o pojemności 7 ml i znacznikiem 3, 4 i 5 ml) |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 11. | Probówki 12 mm o pojemności 4 ml, okrągłodenne, z PS, bez znaczników (12x 75mm) |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 12. | Korki do probówek (12 mm o pojemności 4 ml bez znacznika 12x 75) w kolorze białym, zielonym, niebieskim, fioletowym, czerwonym oraz żółte (po 500 szt. każdego koloru ) |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 13. | Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, z dnem stożkowym - bezbarwna |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 14. | Probówki do badań hematologicznych na 1 ml krwi z korkiem fioletowym i polem do opisu, zawierające rozpylony roztwór EDTA –K2 |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do koagulologii pojemność 4 ml na 2,7 ml krwi, korek wewnętrzny niebieski |  | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 1: do  pozycji 1, 2, 3,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 próbki po 2 – 4 szt. ;  do pozycji 4  ,5 próbki  po 6 – 10 szt.

### PAKIET  2      Nakłuwacze jednorazowe, automatyczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakłuwacz typu MEDLANCE (igłowy 21G, 0,8 mm) do pobierania krwi z naczyń włosowatych ( głębokość nakłucia 2,4 mm ), zabezpieczone przed ponownym użyciem ; ostrze schowane przed i po użyciu, celem uniemożliwienia przypadkowym skaleczeniem; automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 2. | Nakłuwacz MEDLANCE (igłowy) do pobierania krwi z naczyń włosowatych (głębokość nakłucia 1,8 mm , dla dzieci i noworodków), zabezpieczone przed ponownym użyciem (automatyczny wyzwalacz nakłucia na zasadzie przycisku od góry nakłuwacza) |  | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 2: do  pozycji 1, 2   próbki  po 6 – 10 szt. ;

PAKET 3     Szkiełka laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych ze szlifowanymi krawędziami 20 x 26 , grubość 0,4 mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe o wymiarach 24 x 24 mm |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32 mm |  | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie, grubość 1 mm (76x26 mmm), bez pola |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, grubość 1 mm (1,1 +/_ 0,1 mm) |  | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami, jednostronnie matowione |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami , grubość 1,7 – 2,0 mm, wymiary 76x26 mm |  | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 3: po 2 – 4 szt.   do każdej pozycji

PAKIET  4     Akcesoria laboratoryjne (szkło oraz inne)

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewka szklana, wysoka, poj.250 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka szklana, wysoka, poj.400 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zlewka szklana, wysoka, poj.600 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Zlewka szklana, wysoka, poj. 500 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana, wysoka, poj.1000 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka, poj. 600 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Zlewka miarowa z wylewem, szklana, wysoka poj.1000 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem z tworzywa na 50 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 50 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą z wylewem ze szkła na 100 ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, szklany |  | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Lejek z krótką, szeroką stopką, śr. 100mm dł. 200 mm, z tworzywa |  | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Sączki ilościowe Filtrak 389 śr. 15 cm |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 14. | Sączki ilościowe Filtrak 389 nśr. 11 cm |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 15 | Kolba miarowa z długą szyjką poj. 200ml |  | 5 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Ocena zaoferowanych materiałów zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET  5   Akcesoria laboratoryjne różne

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw wys. 6-7 cm, śr. 16 mm na 40 probówek - 4 rzędowy lub na 50 próbówek 5 – rzędowy, autoklaw owalne, plastikowe (tworzywo sztuczne) |  | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Staza do pobierania krwi , wielorazowego użytku o szer. 2,5 cm zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski, autoklawowalna |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Staza do pobierania krwi , jednorazowego użytku , wykonana z gumy bezlateksowej, z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Pisaki laboratoryjne typu Sharpie Standard’, wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach - czerwone - czarne |  | 20 200 |  |  |  |  |
| 5. | Pisaki laboratoryjne typu Sharpie cienki , wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach - czerwone - czarne |  | 10 50 |  |  |  |  |
| 6. | Statyw na 20 probówek o śr. 16mm, 2-rzędowy, o wysokości 70 mm, z drutu powlekanego tworzywem sztucznym |  | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Statyw na 50 probówek o śr. 16 mm, 5 – rzędowy, o wysokości 70 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym |  | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Nalepki o wymiarach (35-40) x (20-22) mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, na pojemniki i probówki laboratoryjne |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 9. | Nalepki o wymiarach (52-55) x ( 22-26)mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, na pojemniki i probówki laboratoryjne |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik z przezroczystego tworzywa (min. na probówki, korki, itp.) z możliwością napełniania od góry i wyjmowania od dołu, z dwoma pokrywami chroniącymi zawartość pojemnika o wym.160 x 260 x 300 mm |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 5: do  pozycji  3  próbki   2 – 4 szt. ;  do pozycji  8, 9  próbki po  4 – 6 szt.

PAKIET  6   Akcesoria laboratoryjne do transportu próbek lub przechowywania preparatów

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transportu krwi składający się z probówki na 6 ml z korkiem i zakręcanego naczynka (tworzywo sztuczne odporne na transport) |  | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik zakręcany o poj. 30 ml (25 mm x 90 mm) z polipropylenem, z zakrętką |  | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów laboratoryjnych o wym. (12 cm x 18 cm) |  | 750 |  |  |  |  |
| 4. | Torebka do przechowywania i transportu probówek i preparatów o wym. (15cmx20cm) |  | 250 |  |  |  |  |
| 5. | Woreczek BIOHAZARD typu kangu o wymiarach 15 x 22 cm, z zamknięciem strunowym oraz oddzielną kieszenią na dokumenty, wykonane z LDPE, przeznaczone do transportu próbek potencjalnie niebezpiecznych |  | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Koperta z tworzywa na 2 preparaty mikroskopowe 76x26 mm, do przechowywania i transportu |  | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Pudełko z tworzywa na 25 szt. preparatów mikroskopowych z ABS |  | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych z ABS |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 6:  do pozycji 1, 2, 3, 4, 5 po 1 – 2 szt.   do każdej  pozycji

PAKIET  7   Pojemniki laboratoryjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełko / pojemnik laboratoryjny / z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1500 ml, wymiary 240 mm x 140 mm x wysokość 76mm |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik laboratoryjny/ z pokrywą z tworzywa PE , odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 1000 ml, wymiary 135 mm x 135 mm x 108mm /wys./ |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik laboratoryjny / z pokrywa z tworzywa sztucznego PE, odporny na środki dezynfekcyjne – poj. 500 ml, wymiary 110mm x 110mm x 86mm /wys./ |  | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta ze stali nierdzewnej o ostrych , wygiętych końcach, długość 115 – 120 mm |  | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Pinceta ze stali nierdzewnej, wąska o ostrych końcach, długość 115 – 120 mm |  | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych z ABS |  | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Korki celulozowe do probówek o średnicy 11 mm – 13 mm, wielokrotnego użytku (opakowanie po 100 szt.) |  | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Ocena zaoferowanych materiałów zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET   8   Koszyczki na probówki

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklawowalne do przechowywania probówek, wymiary 90 mm x 90mm x 90 mm |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Koszyk z drutu powlekanego tworzywem sztucznym, autoklaw owalne, do przechowywania probówek, wymiary 150mm x 150mm x 150mm |  | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Ocena zaoferowanych materiałów zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji

PAKIET  9   Akcesoria do badań mikrobiologicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naczyńka do moczu o pojemności użytkowej do 50 ml i całkowitej 60 ml; z zakrętką i matowym polem do opisu - pakowane indywidualne, jałowe |  | 8 000 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne wymazówki (tw. sztuczne) w probówce transportowej (długość 125 - 165 cm), wacik z wiskozy o średnicy 5mm |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne wymazówki z tworzywa sztucznego z podłożem STUART w probówce transportowej, z białym korkiem, sterylne, pakowane indywidualnie, klasa MDDIIa |  | 1 500 |  |  |  |  |
| 4. | Ezy z oczkiem 10ul – sterylne, pakowane po 1 szt. |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 5. | Ezy z oczkiem 1ul – sterylne, pakowane po 1 szt |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 6. | Szalki plastikowe Petriego – 90 x16 jałowe |  | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Szalki Petriego – plastikowe 60x14 (sterylne) |  | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Trzonki drewniane dł. 150mm do wymazówek, niesterylne do samodzielnego wykonywania wymazówek |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże transportowe do posiewu moczu (uricult, uromedium) |  | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Pipetki Pasteura 3ml, bez podz:3.0/0.5ml, dł 15,5 cm (jałowe, pojedynczo pakowane) |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 11. | Pipetki Pasteura 3ml, podz: 3.0/0.5ml, dl 15,5 cm |  | 100 |  |  |  |  |
| 12. | Probówki jałowe 4 ml, z korkiem |  | 300 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki jałowe 11 ml, z korkiem |  | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Probówka szklana Ø 11 mm dł. 100 mm |  | 500 |  |  |  |  |
| 15. | Probówka szklana Ø 13 mm dł. 140 mm |  | 500 |  |  |  |  |
| 17. | Probówka szklana Ø 12 mm dł. 120 mm |  | 500 |  |  |  |  |
| 18. | Kolba okrągłodenna o poj. 2000 ml. z szyjką o Ø 50 mm |  | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Lejek szklany Ø 150 mm z wąską szyjką |  | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami gładkie grubość 2 mm |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 21. | Zlewki szklane 1000 ml. wysoka |  | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Zlewki szklane 600 ml. wysoka |  | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Wymazów ki z tworzywa dł. 150mm, główka z bawełny średnica 5mm pakowane indywidualnie, sterylne |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 24. | Mikrokońcówki o poj.0,1-10ul, typu Gilson, bezbarwne, pakowane w pudełku po 96 szt. |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 25. | Czasomierz (stoper laboratoryjny), zakres zliczania czasu 1 sek. do 99 minut |  | 2 op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 9: do  pozycji 1, 2, 3, 4, 5 próbki po 5 – 10 szt.

PAKIET  10   Akcesoria laboratoryjne  Prątek Gruźlicy i WZW

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet 200 µl bezbarwne typu Gilson |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki stożkowe z korkiem 7 ml |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki Falkone jałowe z polipropylenu, objętość 50 ml (30 x 115), stożkowe, z podziałką co 5 ml, z zakrętką (do pobierania plwociny) |  | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Statywy do falkonów 50 ml (statyw na 24 probówki o średnicy 20-30 mm, 3-rzędowy, o wysokości 85 mm |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 10: do  pozycji 1,2, 3, 4   próbki po 2 – 4 szt. ;

PAKIET  11    Szczoteczki do pobierania badań cytologicznych (oddział ginekologii)

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczki: typu Cerrex- Brush do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy; szczoteczki sterylne, pakowane pojedynczo, szczoteczka w kształcie grota, liniowa podstawa szczoteczki, |  | 1200 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 11: po 2-4 szt.

PAKIET  12     Probówki mikrometoda

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka (mikrometoda) na 200µl krwi, z EDTA –K2 i kapilarami do badań hematologicznych, z osłonką na kapilarę, sterylne |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia poziomu bilirubiny u noworodków, z osłonką na kapilarę, sterylne, |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z kapilarą na 100 µl z fluorkiem sodowym do pobierania krwi do oznaczania glukozy. |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi w celu oznaczenia parametrów biochemicznych (probówka typu Click-Clack) |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 12: do  pozycji 1, 2 ,3,4  próbki  po 2 – 4 szt.;

PAKIET 13   Akcesoria laboratoryjne do serologii grup krwi

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Ilość /szt./ | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki o poj. 4 ml (12 x 75) z PS bez znaczników |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki o poj. 11 ml (16 x 100) okrągłodenne |  | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z granulatem o poj. 11 ml do szybkiego wykrzepiania z korkiem |  | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Płyty z PCV do grup krwi na 30 badań (100 płyt w opakowaniu) |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 5. | Pipety Pastera o poj. 1 ml |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 6. | Nakłuwacze do drenów |  | 3 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM w okresie 24 m-cy |  |  |  |

Uwaga!  Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem postępowania w zakresie pakietu nr 13:   po 2 szt. do wybranej pozycji.