## Zadania
UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!
Zadanie nr 1 Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml |  |  |  | 70 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 2 Worek do zbiórki treści żołądkowej pacjenta
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Worek na wymiociny z folii przejrzystej LDPE umożliwiającej obserwację wydzieliny o pojemności maksymalnej 2000 ml, skalowany , jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka. |  |  |  | 6000 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 3 Wziernik ginekologiczny
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wziernik ginekologiczny sterylny, jednorazowego użytku stosowany do badań ginekologicznych, wykonany z nietoksycznego tworzywa sztucznego, niezawierającego lateku i ftalanów z centralną blokadą w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki. Opakowanie szczelnie zamknięte. Opakowanie zawiera czytelną data ważności wziernika oraz informacje niezbędne do jego łatwej, szybkiej i jednoznacznej identyfikacji. Rozmiar wziernika ginekologicznego: S, M, L |  |  |  | 2500 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 4 Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL jednorazowego użytku. o długości równej lub powyżej 240 mm, o grubości od 0,05 do 0,14 mm, mankiet rolowany. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu, rozrywaniu, obrywaniu się mankietów. Zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności 1,5 lub poniżej i normą PN-EN 374-2, PN-EN-420. Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadajacym minimum takie informacje jak: - datę ważności - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywidualnej klasy III |  |  |  | 26000 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 5 Zgłębniki do żywienia eneralnego i zestawy do przezskórnej endoskopii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min. 30 dni). Zgłębnik wykonany z przeźroczystego poliuretanu, zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacick do regulacji przepływu, linię kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłebnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/40 cm, CH 14/40 cm, CH 18/40 cm. |  |  |  | 21 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Zgłębnik PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w promieniach RTG. Posiadający port żywieniowy za złączem. Końcówka zgłębnika z jednym głównym i dwoma bocznymi otworami Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/110 cm, CH 10/130 cm, CH 12/110 cm. |  |  |  | 50 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką ułatwiającą kontrolę zakładania. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 14, CH 18, CH 20. |  |  |  | 30 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy do żywienia dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu (PUR), z liniami kontrastującymi widocznymi w promieniach RTGz prowadnicą, wyposażony w dwa porty – port żywieniowy ze złączem i dodatkowy port do odbarczania treści żołądka. Zgłębnik z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Zestaw sterylny, wolny od DEHP, nie zawierający lateksu. Rozmiar: CH 14/110 cm. |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Strzykawka do żywienia dojelitowego 60ml, zakończona końcówką EnFit |  |  |  | 150 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Łącznik typu Enfit - wymienne złącze do żywienia dojelitowego CH10, CH14, CH18 (kompatybilne z poz.1) |  |  |  | 300 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Złącze przejściowe typu ENLock umożliwiające zastosowanie strzykawki typu ENFit do zgłębników zakończonych systemem typu Enlock. pakowane pojedyńcz lub zbiorczo |  |  |  | 600 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 6 zestawy do podaży diet przy pomocy pomy Applix Smart
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart |  |  |  | 450 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0 | 0
Zadanie nr 7 Akcesoria do higieny dróg oddechowych
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa dla dzieci |  |  |  | 4 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna Blue Line z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, długość 60 cm, jednorazowa, średnica wewnętrzna 4-5 mm |  |  |  | 5 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Prowadnica do trudnych intubacji dla dzieci, wielorazowa |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, z przewodem umożliwiającym podanie tlenu, długość ok. 70 cm, jednorazowa |  |  |  | 2 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEEP (wersja z maską twarzową) |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Rurka tracheostomijna przeźroczysta UniPerc zbrojona z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 8 i 9mm |  |  |  | 2 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
9 | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia |  |  |  | 2 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
*Do w/w pozycji należy dołączyć oryginalne strony z katalogów producentów
Zadanie nr 8 Rampy
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze |  |  |  | 200 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Rampa pięciodrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcze. |  |  |  | 300 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 9 Podwieszki do naczyń krwionośnych
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych, długość 40 cm (+/-1), wykonane z silikonu, nieprzepuszczające promieniowania, służące do odciągnięcia naczyń krwionośnych, nerwów. Pakowane maksymalnie po 5 szt. |  |  |  | 120 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 10 Sprzęt specjalistyczny
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kateter do szynowania jelit z balonem trzykanałowym |  |  |  | 2 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Kateter moczowodowy z końcówką Nelaton |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do cystostomii z systemem mocowania przez przyszycie do skóry |  |  |  | 40 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
| Zestaw do cystostomii z systemem mocowania przez wypełnienie balona cewnika |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw do nefrostomii 9F |  |  |  | 5 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Łącznik do nefrostomii |  |  |  | 50 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy (z kateterem pigtail 6F i 9F) |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do wymiany kateterów 9F do nefrostomii zawierający kateter Pigtail 9F/45cm i prowadnik J typ Lunderquist 038" x 80 cm |  |  |  | 10 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
9 | Kateter do embolektomii jednokanałowy |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 11 kaniule i koreczki
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego |  |  |  | 33000 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, bez portu bocznego, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G. |  |  |  | 30000 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Korki /zatyczki do zamykania światła kaniuli, umożliwiające zabezpieczenie kaniuli i strzykawki, trzpień koreczka zamykający światło kaniuli. Pakowane pojedyńczo, sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. Opakowanie zbiorcze 100 szt |  |  |  | 1200 | op |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
* Kaniule dożylne i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!
Zadanie nr 12 Strzykawki j.u dwuczęściowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa przeźroczysta. o poj. 2 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,1 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 650 | op |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 5 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,2 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu .Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 880 | op |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 10 ml, typu Luer, czytelna skala, niezmywalna niezmywalna oznaczona co 0,5 ml z cyfrą co 2 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1150 | op |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 20 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 1 ml z cyfrą co 5 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1150 | op |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Strzykawka do insuliny o pojemności 1 ml, typu Luer, z igłą 0,29-0,45x13mm. czytelna skala, oznaczona wg skali 1 ml=40 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu, szczelna, przeźroczysta. Pakowana jałowo z igłą,w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 15 | op |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą - skala co 0,01 ml, czytelna, czarna skala, rondo tłoczka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie; szczelna; przezroczysta, jałowa; j.u; igła w rozmiarze 0,45 x od 10 do 13 mm; widoczna data ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w zbiorczych opakowaniach. |  |  |  | 3500 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Strzykawka Janette o poj. 100 ml, z czytelną skalą, szczelna. Sterylna z widoczną data ważności na pojedyńczych opakowaniach. Pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 4500 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 13 Strzykawki j.u trzyczęściowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 3600 | 8% |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 18000 | 8% |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 2800 | 8% |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 1600 | 8% |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 14 Przyrządy do przetoczeń płynów i krwi
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 6500 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Igła biorcza wyposażona w sterylny zamykany zapowietrznik, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm. Precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów |  |  |  | 140000 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych : Igła biorcza wyposażona w sterylny zamykany zapowietrznik, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm. Precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów |  |  |  | 150 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 15 Przedłużacze do pomp infuzyjnych
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, przeźroczysty. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza. |  |  |  | 7800 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, bursztynowy. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza. |  |  |  | 8700 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 16 Igły jednorazowego użytku
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar : 0,5 x 25 mm; 06 x 30 mm; 07 x 30 mm; 08x 40 mm; 0 9x40 mm ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 950 | op |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar 1,1 x 40 , 1,2mm x 40 ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności.Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 1900 | op |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Igły do penów insulinowych 29G, 30G, 31G. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 15 | op |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 , Pakowane pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. . |  |  |  | 150 | op |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 17 Przyrządy do szybkich i precyzyjnych podaży krwi i płynów
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, ze stałym przepływem kroplowym z zastawką bezzwrotną, z regulacją przepływu niezależną od drenu, zapewniająca podaż płynu zgodnie z ustawieniem parametrów przepływu. Zacisk przesuwany do krótkich przerw w infuzji, dren z końcówką luer - lock, długość drenu 140 - 220 cm. |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i jej preparatów krwiopochodnych z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 15 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 18 Gwoździe Kirschnera
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm |  |  |  | 150 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm |  |  |  | 200 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 19 Zastawki dostępu żylnego
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 180 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna |  |  |  | 800 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 20 Kaniule dotętnicze
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dotętnicza 20G/1,1 mm x 45 mm z zaworem odcinającym zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi. Produkt bez lateksu, PCV i DEHP. Jałowy, apirogenny. Kaniula wyposażona w skrzydełka umozliwiające zamocowanie cewnika |  |  |  | 700 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 21 Zestawy do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem folej, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  |  |  | 5 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 22 Pieluchomajtki , pieluchy
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. S bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm i chłonności minimum 1700g |  |  |  | 1200 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. M bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm i chłonności minimum 2400g |  |  |  | 2400 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. L bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm i chłonności minimum 2700g |  |  |  | 44310 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. XL bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze XL o zakresie obwodu 110 - 170cm i chłonności minimum 2750g |  |  |  | 10380 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
5 | Pieluchy jednorazowe dla noworodka o wadze 2 do 5 kg. Pieluchy wykonane z włókniny, z wycięciem na pępek, antyalergiczne, absorbujące płyny, szerokie elastyczne i dopasowujące się paski klejące do wielokrotnego zaklejania. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. |  |  |  | 2520 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
6 | Pieluchy jednorazowe dla niemowląt o wadze 5 do 9 kg. Pieluchy wykonane z włókniny, antyalergiczne, absorbujące płyny, szerokie elastyczne i dopasowujące się paski klejące do wielokrotnego zaklejania. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. |  |  |  | 520 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 23 Koszyczki Dormia
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Koszyczek Dormia do przechwytywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu, 4 druty. Rozmiar 2,5Ch, 3Ch, 4Ch długość 90cm, rozmiar koszyczka 12,5mm |  |  |  | 35 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Koszyczek Dormia do przechwytywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu, 4 druty. Rozmiar 2,2Ch, długość 90cm, rozmiar koszyczka 11mm |  |  |  | 15 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 24 Cewniki Dufour
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnk Dufour 2-drożny z półtwardego lateksu, balon 50ml, rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 400 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Cewnk Dufour 3-drożny silikonowy pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Cewnk Dufour 3-drożny z półtwardego lateksu, pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 18Ch - 24Ch |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
| *Wymagane próbki: pozycja 1 (cewnik Dufour Ch 22)-1szt | [5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 25 Prowadnice do URS
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnica do URS wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoka hydrofilną dł 150cmz miękką końcówką prostą lub zakrzywioną o długości 13cm |  |  |  | 20 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnica do URS wykonana ze stali chirurgicznej pokryta powłoką PTFE dł 150cm z miękką końcówką prostą o długości 5cm z ruchomym rdzeniem |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 26 Zestawy do szynowania moczowodów
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty wykonany z 100% silikonu. Czas implantacji 12 mies. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-30cm. Rozmiary: 6Ch, 7Ch. Sterowalny popychacz. |  |  |  | 5 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". Sterowalny popychacz. |  |  |  | 90 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do szynowania . Skład zestawu: cewnik typu JJ otwarty/zamknięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan, prowadnica, popychacz Czas implantacji 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". |  |  |  | 30 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
*Wymagane próbki: pozycja 3 (zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym)-1 szt.
Zadanie nr 27 Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemniki na odpady medyczne odporne na przekłucia ( trokary, igły biopsyjne , narzedzia endoskopowe ) o wymiarach ok.60cm x17cm x12cm , z hermetycznie zamykaną pokrywą , z mozliwością pionowego lub poziomego mocowania na uchwycie wielorazowym |  |  |  | 50 | szt |  |  | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 28 Osłonki na głowicę USG lateksowe , nawilżane
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłonki nawilżane na głowice USG, wykonane z lateksu o gładkiej powierzchni. Długość 190mm - 205 mm, średnica 33-35 mm. Pakowane pojedyńczo. |  |  |  | 3024 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 29 Rurka ustno-gardłowa
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurki jednorazowego użytku USTNO-GARDŁOWE typu "Guedel”, w rozmiarze od 1 do 4; sterylne; pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia; z blokadą przeciwzagryzieniową w różnych kolorach (w zależności od rozmiaru); z otworem umożliwiającym zastosowanie cewnika do odsysania; wykonane z medycznego PCW lub silikonowanego PCW albo medycznego polietylenu lub polipropylenu oraz termoplastycznego elastomeru TPE; etykiety i instrukcja w języku polskim. Z datą ważności na opakowaniu jednostkowym. |  |  |  | 550 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 30 Cewnik naczyniowy permanentny
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr – długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2,3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. |  |  |  | 50 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 31 Akcesoria do urządzenia monitorującego przebieg nerwów krtaniowych Aparat C2 Nerve Monitor
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przewód przyłączeniowy do sond stymulacyjnych, dł. 4m. Produkt wielorazowy, autoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/150. Produkt wielorazowy, atoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy |  |  |  | 10 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Elektroda 4-kanałowa SELECT naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Produkt sterylny, jednorazowy |  |  |  | 50 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elektrody SELECT. Produkt wielorazowy, nieautoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Paski do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba na 12 miesięcy | Jednostlka miary | Wielkość opakowania - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5x8 | 10 | 11=9x10 | 12=9+11
1 | Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi op. 50 szt |  |  | 2000 | op |  |  |  | 8%
xxx
Uwagi: *Zamawiający dopusza inny rodzaj konfekcjonowania przedmiotu zamówienia w odpowiednim przeliczniu do uzyskania żadanej przez zamawiającego ilości. **Wykonawca na czas trwania umowy użyczy bezpłatnie zamawiającemu glukometry w ilości 32 sztuk. Wykonawca zapewnia płyny kontrolne potrzebne do wykonywania pomiarów kontrolnych w ilości gwarantujące prawidłowe działanie glukometrów przez cały okres umowy. W sytuacji awarii lub uszkodzenia glukometru Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany urządzenia w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Parametry techniczne glukometrów zawiera załącznik nr 5 do SWZ.