# PAKIET 1.   Odczynniki  do immunofiksacji – aparat  Beckman )

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do immunofiksacji /oznaczania białek monoklonalnych w surowicy metodą immunofiksacji na żelach agarozowych / UWAGA: Zestaw do immunofiksacji powinien zawierać żele do rozdziału surowicy oraz antysurowice | 2 op. | 1op.=10 sztuk żeli |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 2.   Toksykologia –testy  kasetkowe immunochromatograficzne do oznaczania narkotyków  i dopalaczy w moczu

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość * | Opakowanie | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barbiturany i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml ; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 2. | Benzodiazepiny i ich metabolity – test płytkowy, czułość 300 ng/ml; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 3. | Amfetamina – test płytkowy; czułość 1000 ng/ml; w moczu | 15 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| 4. | Opiaty (morfina) – test płytkowy, czułość 300 ng/ml, w moczu | 12 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 5. | Kokaina – test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 15 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 6. | Marihuana (THC)– test płytkowy, czułość 50 ng/ml w moczu | 12 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 7. | Ekstaza – test płytkowy, czułość 1000 ng / ml w moczu | 12 op. | 1 op.=10 testów |  |  |  |  |
| 8. | TCA ( trójcykliczne środki antydepresyjne) test płytkowy, czułość 1000ng/ml | 9 op. | 1 op. =10 testów |  |  |  |  |
| 9. | Propoxyfen (PPX) test płytkowy, czułość 300 ng/ml w moczu | 9 op. | 1 op. = 10 testów |  |  |  |  |
| 10. | Fencyklidyna (PCP) test płytkowy, czułość 25 ng/ml w moczu | 9 op. | 1 op. = 10 testów |  |  |  |  |
| 11. | Test wieloparametrowy : AMP/COC/MOR/THC test płytkowy; AMP czułość 1000ng/ml; COC czułość 300ng/ml; MOR czułość 300ng/ml; THC czułość 50ng/ml; | 5 op. | 1 op. = 10 testów |  |  |  |  |
| 12. | Kontrolne roztwory : dodatnia (pozytywna) i ujemna (negatywna) do kontroli prawidłowego wykonania testów toksykologicznych w moczu. | 2 fiolki | 1 fiol. – kontr. pozytywna 1fiol. – kontr. negatywna |  |  |  |  |
| 13. | Test wieloparametrowy na dopalacze w moczu: K2 - ketamina - czułość 50ng/ml MDPV –metylenodioksy pirowaleron - czułość 1000ng/ml OXY- oksykodon - czułość 100ng/ml CAT – katyna - czułość 150ng/ml MEP-mefedron - czułość 100ng/ml | 10 op. | 1 op. = 10 testów |  |  |  |  |
| 14. | Test Kontrolny – Urine Adulteration ( test ma na celu wykrycie czy próbka moczu została zafałszowana): -wykrywanie adulteranów czyli utleniaczy i środków chemicznych(OXI/PCC) -azotynów(NIT) -aldehydów glut arowych(GLUT) -możliwość określenia poziomu kreatyniny, pH, ciężar właściwy moczu(SG) | 1 op. | 1op.=10 testów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PAKIET 3.  Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe metodą immunoenzymatyczną

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego | 15 op. | 1 op=25 testów |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wymagania konieczne do spełnienia dla testów:

- wykrywalność toksyny  A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml

- wykrywalność toksyny  B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml

- wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml

- próbka badana dozowana tylko do jednej studzienki

- możliwość przechowania materiału badanego bez zamrażania do 72 godzin w lodówce

- zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania ( kontrola dodatnia, ujemna, skalowane pipetki)

- instrukcja testu w języku polskim oraz oryginalna instrukcja producenta testu

- załączone informacje o możliwych reakcjach krzyżowych

- kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu