## Zadania
Zadanie nr 1 Smoczki jednorazowe i do butelki karmienia
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa butelka o pojemności w zakresie 50-80 ml, do mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego, umożliwiająca ich przechowywanie, podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych oraz mrożenie. Butelka czysta mikrobiologicznie lub sterylna, jednorazowa, przezroczysta, z podziałką odporną na ścieranie, w skali co 5 lub 10 ml, wykonana z plastiku, nie zawierajaca bisfenolu A i ftalanów, ze standardowym gwintem i nakrętką. Butelka kompatybilna ze smoczkami jednorazowymi z pozycji 3 i 4 Pakowana pojedyńczo w opakowania papierowo-foliowe lub foliowe lub pakowana zbiorczo. Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny, bezpośrednio na butelce lub na opakowaniu butelki. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością, w tym z mlekiem kobiecym. |  |  |  | 1620 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowa butelka o pojemności w zakresie 130-150 ml, do mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego, umożliwiajaca ich przechowywanie, podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych oraz mrożenie. Butelka czysta mikrobiologicznie lub sterylna, jednorazowa, przezroczysta, z podziałką odporną na ścieranie, w skali co 5 lub 10 ml, wykonana z plastiku, nie zawierajaca bisfenolu A i ftalanów, ze standardowym gwintem i nakrętką. Butelka kompatybilna ze smoczkami jednorazowymi z pozycji 3 i 4. Pakowana pojedyńczo w opakowania papierowo-foliowe lub foliowe lub pakowana zbiorczo. Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny, bezpośrednio na butelce lub na opakowaniu butelki. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością, w tym z mlekiem kobiecym. |  |  |  | 2592 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy smok z nakrętką dla noworodków, niemowląt. Czysty mikrobiologicznie lub sterylny, jednorazowy, gotowy do użytku z minimum jednym otworem o standardowym przepływie, z możliwością regulacji przepływu pokarmu, minimum w dwustopniowej skali. Smok niezawierający latexu. Pakowany pojedynczo w opakowania papierowo-foliowe. Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny, bezpośrednio na nakrętce lub na pojedynczym opakowaniu smoka. Smok z nakrętką, kompatybilny z butelkami z pozycji 1, 2 . Wymagane oznaczenie w kolorze umożliwiające różnicowanie smoków z przeznaczeniem dla noworodków. |  |  |  | 7700 | szt |  | 0 | 5% | 0 | 0
4 | Jednorazowy smok z nakrętką dla wcześniaków. Czysty mikrobiologicznie lub sterylny, jednorazowy, gotowy do użytku, z jednym otworem o standardowym przepływie, z możliwością regulacji przepływu pokarmu, minimum w dwustopniowej skali. Smok niezawierający latexu. Pakowany pojedynczo w opakowania papierowo-foliowe,Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny bezposrednio na nakrętce lub na pojedynczym opakowaniu smoka. Smok z nakrętką. Kompatybilny z butelkami z pozycji 1,2. Wymagane oznaczenie w kolorze umożliwiające różnicowanie smoków . |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 2 Zestaw do pobierania wydzieliny oskrzelowej 40 ml
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pobierania próbek śluzu. Pojemnik jałowy, przeźroczysty o pojemności 40ml, z oznaczoną skalą co 1ml. Pojemnik uniwersalny z drenem zgodnym ze wszystkimi cewnikami do odsysania. W zestawie: dodatkowa zakręcana pokrywka dla bezpiecznego transportu, bezlateksowy dren i etykieta identyfikacyjna. |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 3 Aparat do ćwiczeń oddechowych
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych: - poręczny, lekki i odporny na uszkodzenia, - trzy komorowy: 0,6 l/sec. 0,9 l/sec. 1,2 l/sec., - różne kolory kulek dla każdej z trzech komór, - filtr cząstkowy wbudowany w obudowę, - metka do oznaczenia nazwiska pacjenta dołączona do każdego urządzenia, - wyprofilowany ustnik. |  |  |  | 65 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 4 Zgłębniki do żywienia eneralnego i zestawy do przezskórnej endoskopii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min. 30 dni). Zgłębnik wykonany z przeźroczystego poliuretanu, zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacick do regulacji przepływu, linię kontrastującą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłebnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/40 cm, CH 14/40 cm, CH 18/40 cm. |  |  |  | 21 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zgłębnik PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w promieniach RTG. Posiadający port żywieniowy za złączem. Końcówka zgłębnika z jednym głównym i dwoma bocznymi otworami Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 10/110 cm, CH 10/130 cm, CH 12/110 cm. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy, używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką ułatwiającą kontrolę zakładania. Zestaw sterylny, wolny od DEHP. Rozmiary: CH 14, CH 18, CH 20. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy do żywienia dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu (PUR), z liniami kontrastującymi widocznymi w promieniach RTGz prowadnicą, wyposażony w dwa porty – port żywieniowy ze złączem i dodatkowy port do odbarczania treści żołądka. Zgłębnik z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Zestaw sterylny, wolny od DEHP, nie zawierający lateksu. Rozmiar: CH 14/110 cm. |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Strzykawka do żywienia dojelitowego 60ml, zakończona końcówką EnFit |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Łącznik typu Enfit - wymienne złącze do żywienia dojelitowego CH10, CH14, CH18 (kompatybilne z poz.1) |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Złącze przejściowe typu ENLock umożliwiające zastosowanie strzykawki typu ENFit do zgłębników zakończonych systemem typu Enlock. Op.30 szt. |  |  |  | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 5 Cewnik naczyniowy permanentny
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr -16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr – długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2,3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 6 Prowadnice do URS
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnica do URS wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoka hydrofilną dł 150 -155 cmz miękką końcówką prostą lub zakrzywioną o długości 12,5- 13cm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnica do URS wykonana ze stali chirurgicznej pokryta powłoką PTFE dł 150cm z miękką końcówką prostą o długości 5-5,5 cm z ruchomym rdzeniem |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 7 Koszyczki Dormia
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Koszyczek Dormia do przechwytywania i wydobywania złogów, wykonany z nitinolu, 4 druty. Rozmiar 2,5Ch, 3Ch, 4Ch długość 90 -95 cm, rozmiar koszyczka 12,5mm -15 mm |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 8 Rurki tracheostomijne i zestaw do szybkiej traeostomii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana, Rozmiar do wyboru przez zamiawiającego : 6-9 mm |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna przeźroczysta zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar do wyboru przez zamiawiającego : 6 - 9mm |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia Rozmiar do wyboru przez zamiawiającego : 7-9 mm |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 9 Asortyment urologiczny
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kateter moczowodowy z końcówką Nelaton |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do cystostomii z systemem mocowania przez przyszycie do skóry |  |  |  | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do nefrostomii 9F |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Łącznik do nefrostomii |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy (z kateterem pigtail 6F i 9F) |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do wymiany kateterów 9F do nefrostomii zawierający kateter Pigtail 9F/45cm i prowadnik J typ Lunderquist 038" x 80 cm |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kateter do embolektomii jednokanałowy |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 10 Testy biologiczne do kontroli parą wodną
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy biologiczne do kontroli parą wodną:
a | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu 134°C 10 min. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny klasy 1. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora/ do czytnika 3M Attest Auto- reader 490 |  |  |  | 125 | op. |  | 0 | 23% | 0 | 0
b | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej w procesie 121°C 15 min. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowa. Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez zamawiajacego inkubatora. op. 50 szt. |  |  |  | 30 | op. |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 11 Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Plomby papierowe, do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Wymagania: -papierowe, białe, -wymiar minimum 80 x 40mm,długości ramienia minimum 6,5 cm -zaczep/ramię plastyczne i łatwe do założenia, bez możliwości otwarcia bez zerwania, -możliwość zastosowania do różnego typu kontenerów, puszek, pojemników z filtrami, -data ważności oraz wskaźnik ekspozycji na każdej plombie. |  |  |  | 2000 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 12 Materiały eksploatacyjne do systemu ssącego VacuSmart
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy wkład do systemu ssącego VacuSmart kompatybilny ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml do zabezpieczenia, max. 1000 ml., średnicy 7,5 cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny, jak również króćce do podłączenia drenów. |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pułapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia Fabius, Primus, Atlan; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowym, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra, czas użytkowania do 4 tygodni,Wyrób mikrobiologicznie czysty. |  |  |  | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku, o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrzne j 1,1 mm, długość 2,5 m z końcówkami kompatybilnymi z portem LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną Woterlock 2. Wyrób mikrobiologicznie czysty. |  |  |  | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 13 Paski do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi op. 50 szt |  |  |  | 2000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Uwagi: *Zamawiający dopusza inny rodzaj konfekcjonowania przedmiotu zamówienia w odpowiednim przeliczniu do uzyskania żadanej przez zamawiającego ilości. **Wykonawca na czas trwania umowy użyczy bezpłatnie zamawiającemu glukometry w ilości 32 sztuk. ***Wykonawca zapewnia płyny kontrolne potrzebne do wykonywania pomiarów kontrolnych w ilości gwarantujące prawidłowe działanie glukometrów przez cały okres umowy. ****W sytuacji awarii lub uszkodzenia glukometru Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany urządzenia w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
Zadanie nr 14 Protezy do drenażu dróg żółciowych, zestawy do wprowadzania
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Polimerowe protezy do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy. Kształt: łukowato wygięty, dodatkowy otwór drenujący na końcu zwężanym typ Standard, średnica 8,5 F, długość protez: 5,7,9,12,15 cm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych, łukowatych i zagjętych oraz podwójny pigtail, jednorazowego użytku, składający się z cewnika wiodącego i popychacza złożonych razem, pierścienie cieniujące w RTG na końcu popychacza i cewnika wiodącego, sednica zestawu 8,5 fr, długość całkowita 220 cm |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 15 Jednorazowe szczypce biopsyjne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość robocza 1150 mm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 16 Prowadsnice do intubacji
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych do ukształtowania; wykonane z metalu pokrytego gładkim tworzywem medycznym; o delikatnym, nie powodującym urazów końcem; jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu; posiadająca oznaczenie nazwy producenta, numer serii, daty przydatności do użycia na opakowaniu w rozmiarach: - 2,0 mm/22,5 cm - 23,00 cm; do rurek o średnicy 2,5 - 4,5 mm - 4,0 mm/33,5 cm - 34,0 cm; do rurek o średnicy 5,0 - 8,0 mm - 5,0 mm/36,5 cm - 37,0 cm; do rurek o średnicy 8,5 - 11,5 mm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnica do trudnych intubacji sterylna, jednorazowa, zagięta; elastyczna, giętka- wzmocniona na całej długości; ze znacznikiem głębokości. Dostępna w rozmiarach 3,3mm/600mm, 3,3mm/800mm, 5mm/600 mm, 5mm/800 mm, data ważności i rozmiar podane na opakowaniu jednostkowym. Pakowana pojedynczo, łatwe do otwarcia opakowanie typu papiuer - foli. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 17 Maski nadkrtaniowe żelowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowego użytku. Maska wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Mankiet maski nienadmuchiwany, posiada podporę nagłośni zmniejszający możliwość fałdowania nagłośni. Maska wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny (dotyczy rozmiarów 2-5) umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Integralny bloker zgryzu zmniejszający możliwość okluzji kanału rurki oddechowej. Złącze 15mm. Na rurce informacje dotyczące rozmiaru maski, zakresu wagi pacjenta oraz wskaźnik położenia. Maska pakowana wraz z usztywniaczem, którego kolor zależny jest od rozmiaru maski. Sterylna. Całkowicie pozbawiona lateksu i PCV. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 18 Materac przeciwodreżynowy wraz z pompą
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy wraz z pompą zmiennociśnieniową. Zakres ciśnienia 40-120 mmHg, Materiał PCV zgodnie z CE, Obciązenie materaca min. 100 kg, Wymiar: 195-200 x88-90 cm. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 19 Cewniki oraz zestawy do monitorowania hemodynamicznego,
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna (ProAQT), kompatybilny z modułem hemodynamicznym Nihon Kohden typu AP-170P. |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw monitorujący w technologii PICOO- cisnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej. Długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F. Kompatybilny z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucji przezpłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0

## szacunkowa wartość
Nr zadanie | Szacowana wartość nettto | Szacowana wartość brutto
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
suma | 0 | 0