## Zadania
PAKIET 1 Testy Giardia lamblia
1 | Giardia Lamblia – test – test immunoenzymatyczny ELISA do jakościowego wykrywania antygenu cyst Giardia Lamblia w kale dla populacji europejskiej. Wymagania: Test z użyciem przeciwciał poliklonalnych do bezpośredniego wykrycia specyficznej proteiny ścian komórkowych (CWP-1 ) i proteiny (CWP-2) cysty Giardia Lamblia. Zestaw zawierający kontrolę pozytywną i negatywną. Łączny czas inkubacji testu maksymalnie 100 minut. Wykrywalność minimum 3,1 ng białka CWP-1 na 1 ml zawiesiny kału oraz ( 1,6X1000 cyst i 6,3 X10000 trofozoitów ) |  |  |  | 1 op. | 1 op.x 96 testów
2 | Giardia Lamblia – test immunochromatograficzny kasetkowy do szybkiego wykrywania antygenów Giardia Lamblie w próbkach ludzkiego kału Wymagania: czułość testu 100 % w porównaniu do metod ELISA swoistość testu nie mniejsza niż 99 % w porównaniu do metod ELISA |  |  |  | 4 op. | 1 op. x 20 testów + kontrola pozytywna |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Razem/1 rok
[7 empty] | RAZEM/2 lata | #VALUE! | x | x | #VALUE!
PAKIET 2. Odczynniki różne (RF – latex, SLE – latex, ASO – Latex)
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | RF – latex test (zestaw) ( materiał kontrolny – dodatni i ujemny) |  |  |  | 3 op. | 1op.=100 oznaczeń |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | SLE – latex test + materiał kontrolny (+); (-) ( Anty - n- DNA w kierunku Erythem.) |  |  |  | 2 op. | 1op.=50 oznaczeń
3 | ASO – Latex test + materiał kontrolny (+); (-) |  |  |  | 2 op. | 1op.=100 oznaczeń |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Razem/1 rok
[7 empty] | RAZEM/2 lata | #VALUE! | x | x | #VALUE!
PAKIET 3. Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale ( stool antigen )
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Helicobacter pylori – test płytkowy / metoda immunochromatograficzna / Wymagania: czułość > 99,9%, swoistość > 99,9%, |  |  |  | 8 op. | 1 op. a 20 testów + kontrola pozytywna |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Razem/1 rok
[7 empty] | RAZEM/2 lata | #VALUE! | x | x | #VALUE!
PAKIET 4 - Dzierżawa analizatora immunochemicznego oraz zakup odczynników
PLANOWANA ILOŚĆ BADAŃ W CIĄGU 1 roku
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | D- dimery ilościowe |  |  |  | 5000 | SZT |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Toxoplazmoza IgG ( test do ilościowego oznaczania przeciwciał ) |  |  |  | 180 | SZT
3 | Toxoplazmoza IgM |  |  |  | 180 | SZT
4 | Awidność Toxo |  |  |  | 50 | SZT
5 | Borelioza IgG |  |  |  | 200 | SZT
6 | Borelioza IgM |  |  |  | 200 | SZT
7 | Cytomegalia IgG ( test do ilościowego oznaczania przeciwciał ) |  |  |  | 60 | SZT
8 | Cytomegalia IgM |  |  |  | 90 | SZT
9 | Prokalcytonina |  |  |  | 1500 | SZT
10 | EBV ( test do oznaczania przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina -Barra |  |  |  | 100 | SZT
11 | Materiał kontrolny do kontroli aparatu
12 | Dzierżawa analizatora |  |  |  | 24 | m-c
13 | Inne materiały zużywalne do wykonania planowanej ilości badań
14 | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Razem/1 rok
| UWAGA: wymagane parametry analizatora w załączniku do swz | [5 empty] | RAZEM/2 lata | 0 | x | x | 0
Wymogi dodatkowe do testów :
a) D - dimery ilościowe zakres pomiaru 50 ng/ml do 10.000 ng/ml
b) termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od dostawy
PAKIET 5. Odczynniki do identyfikacji szeregów cukrowych oraz szczepów bakterii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Odczynniki Ehrlicha (na indol) 100ml |  |  |  | 1 but. | szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 10% r-r FeCl3 (do dezaminacji, fenyloalaniny) 100ml |  |  |  | 1 but. | szt.
3 | Podłoże Christensena w mod. Hormoechoi Munika 3 ml probówka |  |  |  | 170 probówek | szt.
4 | Podłoże z fenyloalanina -5ml skos |  |  |  | 240 probówek | szt.
5 | Woda peptonowa -5ml probówka |  |  |  | 300 probówek | szt.
6 | Agar półpłynny – 3ml słupek |  |  |  | 120 probowek | szt.
7 | EDTA w probówkach do oznaczania MBL(2ml) |  |  |  | 2 but. | szt.
8 | Kwas boronowy do oznaczania KPC(2ml) |  |  |  | 2 but. | szt.
9 | Dezoksycholan sodu50amp(po0.5ml) |  |  |  | 1 op. | op.
10 | Brain Heart Infusion Broth (wyciąg mózgowo –sercowy; hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych) – 5ml probówka |  |  |  | 2000probówek | szt.
11 | Selenine F Broth (bulion wzbogacony z seleninem do izolacji Salmonella z kału) -5ml probówka |  |  |  | 600 probówek | szt.
12 | Simons Citrate Agar (różnicowanie mikroorganizmów na podstawie zdolności wykorzystania cytrynianu) – 5ml skos |  |  |  | 280 probówek | szt.
13 | Schaedler Bulion (hodowla mikroorganizmów beztlenowych) – 250ml |  |  |  | 1 but. | szt.
14 | Kligler Agar (różnicowanie pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania H2S) -5ml skos |  |  |  | 500 probówek | szt.
Razem/1 rok
[7 empty] | RAZEM/2 lata | #VALUE! | x | x | #VALUE!
Wymagania konieczne do spełnienia: • Świadectwo kontroli jakości (nazwa producenta, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki-pH, kolor, opakowanie, sterylność) • Charakterystyki produktów i certyfikaty, metodyka i ulotki w języku polskim • Karty charakterystyki produktów lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana • Termin ważności podłóż płynnych minimum 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium •Podłoża w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych z zaznaczona datą ważności z następującymi informacjami na opakowaniu: nazwa testu, znak CE, nr serii, data ważności, temperatura przechowywania • Kolor pożywki płynnej powinien zachować swoje cechy przez okres ważności pożywki
PAKIET 6. Dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości wraz z zakupem odczynników, Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych wraz z zakupem podłóż oraz dodatkowych odczynników
A. Odczynniki oraz podłoża wg procedury mikrobiologicznej dla potrzeb pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą systemu automatycznego do identyfikacji oraz określania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą MIC
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Identyfikacja pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Testy identyfikacyjne metodą automtyczną dla pałeczek G(-) op. 20 szt. |  |  |  | 1800 szt. | szt
1.2. | Agar chromogenny do wykrywania pałeczek gramujemnych wytwarzających OXA48 |  |  |  | 40 szt | szt
1.3. | Agar chromogenny do badań przesiewowych oraz do potwierdzenia oporności na Kolistynę. |  |  |  | 40 szt | szt
1.4. | MacConkey, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 6500 szt. | szt
1.5. | Columbia Agar z krwią baranią, gotowa pożywka na płytkach Peetriego |  |  |  | 6500 szt. | szt
2 | Antybiogram dla pałeczek G(-) fermentujących i niefermentujących
2.1. | Testy do wykonania antybiogramów dla pałeczek fermentujących i niefermentujących metodą automatyczną w oparciu o MIC |  |  |  | 2500 szt. | szt
2.2. | Antybiogram dla pałeczek Gram(-) wielolekoopornych |  |  |  | 20szt | szt
2.3. | Podłoże do wykonania antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową Mueller-Hinton (op. 100 szt.) |  |  |  | 3200 szt. | szt
3 | Identyfikacja ziarniaków G(+)
3.1. | Testy identyfikacyjne metodą automatyczną dla gronkowców (op. 20 szt.) |  |  |  | 610 szt. | szt
4 | Antybiogram dla ziarniaków G(+)
4.1. | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności typu VRE z jednoczesną identyfikacją wstępną do gatunku E. faecalis, E. Faecium (20 pł.) |  |  |  | 40 szt. | szt
4.2. | Testy do wykonywania antybiogramu metodą automatyczną dla ziarniaków G(+) w oparciu o MIC(op. 20 szt.) |  |  |  | 20 szt. | szt
4.3. | Testy do wykonywania antybiogramu metodą automatyczną dla Streptococcus |  |  |  | 20 szt | szt
5 | Identyfikacja Neisseria, Haemophilus
5.1. | Testy automatyczne do identyfikacji Neisseria spp./Haemophilus spp. (op. 20 szt.) |  |  |  | 130 szt. | szt
6 | Antybiogram dla Neisseria, Haemophilus
6.1. | Testy do wykonania antybiogramu metodą manualną dla Neisseria, Haemophilus (op. 20 szt.) |  |  |  | 20 szt. | szt
7 | Identyfikacja i antybiogram dla bakterii beztlenowych
7.1. | Automatyczne testy identyfikacyjne dla bakterii beztlenowych i Corynebacterium spp. (op. 20 szt.) |  |  |  | 20 szt | szt
7.2. | Testy do wykonania antybiogramu metodą manualną dla bakterii beztlenowych w oparciu o Break Point (op. 10 szt.) |  |  |  | 20 szt. | szt
7.3. | Podłoże chromogenne wybiórcze do hodowli i identyfikacji Clostridium difficile |  |  |  | 20 szt. | szt
7.4. | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp. |  |  |  | 20 szt. | szt
8 | Identyfikacja i antybiogram dla grzybów drożdżopodobnych
8.1. | Automatyczne testy identyfikacyjne dla grzybów drożdżopodobnych (op. 20 szt.) |  |  |  | 40szt. | szt
8.2. | Testy antybiogramowe metodą manualną dla grzybów drożdżopodobnych (op. 25 szt.) |  |  |  | 25 szt. | szt
8.3. | Testy do wykonania antybiogramu metodą automatyczną dla grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC(opak. po 20 szt.) |  |  |  | 100 szt. | szt
9 | Inne szybkie testy identyfikacyjne
9.1. | Test do wykrywania karbapenemaz typu ABD u Enterobacteriaceae , Pseudomonas (10 szt) |  |  |  | 20 szt. | szt
10 | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania w/w testów (wypełnia oferent)
11 | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu automatycznego
12 | Dzierżawa aparatu |  |  |  | 24 | m-c
Razem/1 rok
| UWAGA: wymagane parametry aparatu w załączniku do swz | [5 empty] | RAZEM/2lata
Wymagania dotyczące odczynników: • Zamawiający oczekuje dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych • Odczynniki muszą zapewnić czułość i dokładność oznaczanych parametrów; • Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników; • Wszystkie zestawy maja posiadać certyfikat ISO 9001 i 13485(preferowana będzie firma posiadająca również certyfikat ISO 9002 oraz certyfikat na wyroby medyczne) charakterystykę testu wykonaną metodami wystandaryzowanymi zalecanymi przez EUCAST przez laboratoria referencyjne, wszystkie zestawy maja posiadać certyfikaty kontroli jakości •Podłoża chromogenne pochodzą od jednego producenta; •Podłoża chromogenne są kompatybilne z testami automatycznymi do identyfikacji lekowrażliwości; • Posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim; • Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi; • Certyfikaty kontroli jakości; • Deklaracja zgodności CE; • Dostawa odczynników na koszt firmy. Wymagania dotyczące testów półautomatycznych diagnostycznych (testy identyfikacyjne, antybiogramowe): • Metodyka wykonania w języku polskim • Określenie lekowrażliwości w oparciu o odczyt stężeń granicznych dla grzybów chorobotwórczych i beztlenowców •Niezależne oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji na osobnych zestawach • Testy pakowane hermetycznie, pojedynczo, opakowanie z pochłaniaczem wilgoci • Oznaczanie MIC dla grzybów • Możliwość automatycznego odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych i inetrpretacji • Możliwość oznaczenia identyfikacji i lekowrażliwości w ciągu 24 – 48 godzin • Data ważności minimum 5 – 7 miesięcy • Wskazania dotyczące warunków przechowywania • Opis sposobu i czasu wykonania wraz z interpretacją odczytu wyniku • Wykonawca ma obowiązek wysłać 1 osobę jeden raz do roku na szkolenie zewnętrzne z zakresu przedmiotu zamówienia np. typu „Sympozjum zakażeń szpitalnych.”
B. Odczynniki do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podłoże pediatryczne z inhibitorem antybiotyków |  |  |  | 200 szt. | szt |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Podłoże do hodowli tlenowców z inhibitorem antybiotyków |  |  |  | 1500 szt. | szt
3 | Podłoże do hodowli tlenowców bez inhibitora antybiotyków |  |  |  | 1300 szt. | szt
4 | Podłoże do hodowli beztlenowców bez inhibitora antybiotyków |  |  |  | 1000 szt. | szt
5 | Podłoże do hodowli beztlenowców z inhibitorem antybiotyków |  |  |  | 1300 szt | szt
6 | Nasadki bezigłowe do przesiewu krwi z butelki pozytywnej |  |  |  | 1600 szt. | szt
7 | Podłoże do badania jałowości produktów przetwarzanych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów tlenowych (cytostatyki, leki, żywienie pozajelitowe) |  |  |  | 100 szt. | szt
Razem/1 rok
| UWAGA: wymagane parametry aparatu w załączniku do swz | [5 empty] | RAZEM/2lata
PAKIET 7. Odczynniki do Pracowni Bakteriologicznej:
A. Gotowe podłoża mikrobiologiczne na płytkach, odczynniki do mikrobiologii manualnej ( generatory atmosfer)
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | SS Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 1100 szt. | szt |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Mannitol Salt Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 800 szt. | szt
3 | Mueller Hinton Agar z krwią baranią, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 250 szt. | szt
4 | Mueller Hinton Agar z krwią końską+NAD, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 500 szt. | szt
5 | Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus Selective Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 300 szt. | szt
6 | Podłoże wybiórczo – izolacyjne dla G. vaginalis (10pł.), gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 20 szt. | szt
7 | Podłoże wybiórczo – izolacyjne dla Yersinia (10pł.), gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |  |  | 40 szt. | szt
8 | Sabouraud Glucose Selective Agar, gotowa pozywka na płytkach Petriego |  |  |  | 40 szt. | szt
9 | Clostridium Difficile Selective Medium, gotowa pożywka na płytkach Petriego (op. 10 szt.) |  |  |  | 20 szt | szt
10 | Schaedler Anaerobe KV Selective, gotowa pożywka na płytkach Petriego (op. 10 szt.) |  |  |  | 40 szt. | szt
11 | Agar Sabouraud z gentamecyną i chloramfenikolem |  |  |  | 60 szt. | szt
12 | Podłoże do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu kriobank |  |  |  | 80szt | szt
13 | Bulion Todd-Hewitta z antybiotykiem do namnażania S. agalactiae k. |  |  |  | 50 szt | szt
14 | Podłoża wybiórcze do enterokoków (op. 10 szt.) |  |  |  | 20 szt. | szt
15 | Woreczki generatory do hodowli w warunkach beztlenowych |  |  |  | 30 szt. | szt
16 | Woreczki generatory do hodowli w warunkach mikroaerofilnych |  |  |  | 30 szt. | szt
17 | Wskaźniki atmosfery beztlenowej |  |  |  | 200 szt. | szt
18 | Płytki do kontroli środowiska (opak. po 10 szt.) |  |  |  | 40szt. | szt
19 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności typu VRE z jednoczesną identyfikacją wstępną do gatunku E. faecalis, E. faecium (10 pł.) |  |  |  | 400 szt. | szt
20 | Podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter spp. (10 pł) |  |  |  | 20 szt. | szt
21 | Podłoże do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candida sp. ( C.albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C.crusei |  |  |  | 900 szt. | szt
22 | Podłoże do izolacji Salmonella sp. włączając S.typhi, S. paratyphi, oraz laktozo- dodatnie Salmonella |  |  |  | 20 szt. | szt
23 | Podłoże wybiórcze do hodowli i identyfikacji paciorkowców z grupy B ( GBS ) |  |  |  | 50 szt. | szt
24 | Podłoże do wykrywania pałeczek G(-) z mechanizmem oporności ESBL |  |  |  | 20 szt. | szt
25 | Podłoże chromogenne do wykrywania metycylinooporności u gronkowca złocistego |  |  |  | 20 szt. | szt
26 | Podłoże do wykrywania i różnicowania Y. enterocolitica |  |  |  | 20 szt. | szt
27 | Agar chromogenny do wykrywania pałeczek gramujemnych wytwarzających karbapenemazy |  |  |  | 600 szt. | szt
Razem/1 rok
RAZEM/rok
RAZEM/2lata
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu. Wymagania dotyczące gotowych podłóż mikrobiologicznych na płytkach: • Test CARBA wykrywanie karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.i Acinetobacter. - odczynniki gotowe do użycia - wynik dodatni w ciągu 30 min – 2 godziny - termin ważności 24 miesiące od daty produkcji - specyficzność 100%, czułość ok 98% - oznakowanie CE - IVD • Płytki Petriego o średnicy 90mm. • Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki. • Nazwa firmy (producenta) na płytce lub opakowaniu. • Numer serii i data ważności na płytce. • Płytki pakowane po 10 sztuk. • Płytki pakowane w folie termokurczliwą. • Termin ważności: podłoża zawierające krew – minimum 4-5 tygodni, podłoża nie zawierające krwi: 8-10 tygodni. • Ogólna charakterystyka pożywki (dołączyć do oferty). • Zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki. • pH pożywki. • Opis morfologii koloni wyrosłych na pożywce. • Barwa na pożywce. • Obecność substancji wzbogacających lub hamujących. • Producent płytek posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu podłoży na płytkach odnośnie braku wpływu temperatury na jakość podłoży • Podłoża muszą posiadać pozytywną opinię KORDL • Świadectwo kontroli jakości (nazwa producenta, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki-pH, kolor, opakowanie, sterylność) • Charakterystyki produktów i certyfikaty, metodyka i ulotki w języku polskim • Karty charakterystyki produktów lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana • Termin ważności podłóż płynnych minimum 5 tygodni od chwili dostarczenia do laboratorium • Podłoża powinny pochodzić od jednego producenta i powinny posiadać certyfikat ISO 13485, ISO 9001 • Podłoże do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candida sp. powinny pozwolić na rozróżnienie co najmniej czterech podstawowych gatunków z rodzaju Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. crusei) • Wymagana jest instrukcja wykonania posiewu oraz identyfikacji kolorystycznej drobnoustrojów do podłoży chromogennych • Wykonawca ma obowiązek wysłać 1 osobę jeden raz do roku na szkolenie zewnętrzne z zakresu przedmiotu zamówienia np. typu „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej • Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia cieplarki z naturalnym obiegiem powietrza o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 640x820x565(szer.x wys.x głę Parametry cieplarki: - naturalny obieg powietrza, łagodnie dostarcza powietrze powodując minimalne obsychanie próbek - jednorodność temperatury +/- 0,6 C - stabilność temperatury +/- 0,2 C - wnętrze wykonane z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej -poręczny system montażu i demontażu próbek typu ;click; dla łatwego czyszenia komory - gładka powierzchnia wewnętrzna, zaokrąglone narożniki - duży i czytelny wyświetlacz - obieg powietrz – naturalny - zakres temperatury + 5C do 75 C - pojemność 117 l - wymiary zewnętrzne komory mm( szer.x wys.xgłęb) około 650x800x550
B. Testy lateksowe, immunochromatograficzne i immunofluorescencyjne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szybki test lateksowy do identyfikacji wszystkich grup paciorkowców (50 ozn.) |  |  |  | 2 zest. | op |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Szybki test lateksowy do identyfikacji paciorkowca gr. B (50 ozn.) |  |  |  | 2 zest. | op
3 | Extraction Enzyme do testu lateksowego dla paciorkowców |  |  |  | 2 op. | op
4 | Szybki test lateksowy do wykrywania CF oraz białka powierzchniowego u gronkowca złocistego (100 ozn.) |  |  |  | 5 zest. | op-100ozn
5 | Szybki test lateksowy do wykrywania podstawowych patogenów w płynie mózgowo – rdzeniowym i w surowicy krwi (25 ozn.) |  |  |  | 1 zestaw | op-25ozn
6 | Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów grypy A+B (10 ozn.) |  |  |  | 4 op. | op-10ozn
7 | Szybki test lateksowy do wykrywania Trichomonas Vagnialis (10 ozn.) |  |  |  | 1 op. | op-10ozn
8 | Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji Karbapenemaz 5-parametrowy |  |  |  | 1 op. | op
9 | Test CARBA |  |  |  | 12 szt. | szt
10 | Jednoetapowy test immunochromatograficzny do różnicowego wykrywania rota wirusa, adenowirusa i norowirusa genogrup I i II w ludzkim kale(opak. po 20 szt) |  |  |  | 30 op. | op-20szt
11 | Szybki test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania obecności antygenu rota i adenowirusa w kale (opak. po 20 szt) |  |  |  | 12 op. | op-20szt
12 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania obecności antygenu wirusa Covid 19 w wymazach z nosa, nosogardzieli, popłuczynach lub aspiratach . (opak. po 20 szt) |  |  |  | 2 op. | op-20szt
13 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania wirusa grypy w wymazach z nosa, nosogardzieli,popłuczynach lub aspiratach FIA |  |  |  | 1 op. | (op25szt)
14 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania obecności antygenu wirusa RSV w wymazach z nosa, nosogardzieli, popłuczynach lub aspiratach FIA |  |  |  | 1 op. | (op25szt)
15 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania obecności antygenu Norowirusa w próbkach ludzkiego kału FIA |  |  |  | 1 op. | (op25szt)
16 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania obecności antygenu Rotawirusa i Adenowirusa w próbkach ludzkiego kału FIA |  |  |  | 2 op. | (op25szt)
17 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania obecności C.difficcile w próbkach ludzkiego kału FIA |  |  |  | 2 op. | (op25szt)
18 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania obecności toksyny A/B C.difficcile w próbkach ludzkiego kału FIA |  |  |  | 2 op. | (op25szt)
19 | Kasetkowy test immunofluorescencyjny do wykrywania antygenu wirusa Covid 19 w wymazach z nosa, nosogardzieli, popłuczynach lub aspiratach FIA |  |  |  | 2 op. | (op25szt)
Razem/1 rok
RAZEM/2lata
Wymagania dotyczące testów: • test do szybkiej identyfikacji paciorkowców hemolizujących z grupy A, B, C, D, F, G- test z ekstrakcją enzymatyczną • test lateksowy umożliwiający wykrywanie: Clumping Factor, Białko A, Antygen powierzchniowy dla Staphylococcus aureus • uczulony lateks do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie mózgowo-rdzeniowym • do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, potwierdzającą wszystkie wymienione wymagania • testy jednoetapowe nie wymagające dodatkowych odczynników • pozycje 1-3 muszą pochodzić od jednego producenta *pozycje od 12 do 18 muszą pochodzić od jednego producenta *testy z poz. muszą być kompatybilne z aparatem, który jest w posiadaniu Zamawiającego *odczyt wyników testów z pozycji 12-18 po 15 minutach
C. Krążki antybiotykowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Krążki antybiotykowe zgodnie z listą CLSI, EUCAST,KORLD |  |  |  | 20000 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem/1 rok
[7 empty] | RAZEM/2 lata | 0 | x | x | 0
D. Zestaw krążków do oznaczania mechanizmów oporności.
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw krążków do ESBL wg CLSI, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Zestaw krążków do ESBL wg EUCAST, 100 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
3 | Zestaw krążków do AmpC, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
4 | Zestaw krążków do ESBL+AmpC, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
5 | Zestaw krążków do KPC+MBL+OXA-48, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
6 | Zestaw krążków do KPC+MBL, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
7 | Zestaw krążków do ESBL wg EUCAST, 50 ozn. |  |  |  | 1 op. | op
Razem/1 rok
RAZEM/2 lata
Wymagania graniczne do krążków antybiotykowych.
· Krążki muszą posiadać pozytywna opinię KORLD, dla wszystkich krążków (dołączyć do oferty)
· Do oferty dołączone kopie: certyfikatu ISO na wyroby medyczne nr 13485 i ISO 9001; deklaracje zgodności CE na każdą
poszczególną pozycję oferowanego krążka udokumentowaną nazwą handlową i numerem katalogowym, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dołączyć do oferty
· Każda fiolka powinna być pakowana fabrycznie w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister”, w swoim opakowaniu musi posiadać indywidualny zintegrowany pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny) zabezpieczający każdą przed zawilgoceniem.
· Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
· Krążki o średnicy 6mm.
· Krążki pakowane w blistry z pochłaniaczem wilgoci
· Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe, które powinno zawierać:
- nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności
- kontrolę stężenia antybiotyku na krążku
- kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
· Wszystkie krążki mają być od jednego producenta w celu wystandaryzowania procedury.
· Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem firmy Oxid, które laboratorium posiada na stanie (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera). Do oferty przetargowej należy załączyć instrukcję producenta dyspensera.
· Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie od 90 – 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA . Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu spośród wymienionych .
· Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20OC do +8OC. z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych.
· Do oferty przetargowej należy dołączyć opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie krążków antybiotykowych.
· Termin ważności krążków minimum 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.
· Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki oceny.
· Posiadają raport z badania porównawczego EUCAST
· Zgodne z wymaganiami EUCAST (z wyłączeniem krążków do wykrywania mechanizmu oporności)
Producent krążków antybiotykowych posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu krążków antybiotykowych odnośnie wpływu temperatury.
E. Krążki do identyfikacji i lekowrażliwości
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Krążki bibułowe Furazolidonem 100 |  |  |  | 50 szt. | szt |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Krążki bibułowe diagnostyczne BC |  |  |  | 50 szt. | szt
3 | Krążki diagnostyczne EF |  |  |  | 50 szt. | szt
4 | Krążki diagnostyczne, czynnik X+V |  |  |  | 50 szt. | szt
5 | Krążki diagnostyczne, czynnik V |  |  |  | 50 szt. | szt
6 | Krążki diagnostyczne, czynnik X |  |  |  | 50 szt. | szt
7 | Krążki z nowobiocyną |  |  |  | 50 szt. | szt
Razem/1 rok
RAZEM/2 lata
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu
F. Paski nasączone gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC oraz określania mechanizmu oporności
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Paski na nośniku celulozowym z gradientem stężeń antybiotyków lub plastikowe(opakowanie maksymalnie 10 sztuk) m.in.: kolistyna, wankomycyna, teikoplanina, penicylina, imipenem, meropenem, biseptol... |  |  |  | 700 szt. | szt |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Paski plastikowe z gradientem stężeń do mechanizmów oporności m.in.: MBL, ESBL |  |  |  | 30 szt. | szt
3 | Test do oznaczania Kolistyny met. rozcieńczeń w bulionie |  |  |  | 2 op | op
4 | Suspension Medium op. 50 probówek |  |  |  | 2 op | op
Razem/1 rok
RAZEM/2 lata
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu
Wykonawca zobligowany jest dołączyć do oferty pełną listę dostępnych pasków do pozycji 1 i 2.
Wymagania konieczne do spełnienia:
- pozytywna opinia KORLD – Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds Lekowrażliwości Drobnoustrojów
- paski wykonane na podłożu celulozowym zapewniającym trwałe przyleganie do podłoża i zapobiegające powstawaniu pęcherzyków powietrza
lub w formie plastikowych listków
- paski pakowane pojedynczo
- na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie
- paski do oznaczania MIC i mechanizmów oporności od jednego producenta
- certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii oraz ISO 9001
- instrukcje wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim
- wykaz podłóż mikrobiologicznych rekomendowanych przez EUCAST oraz inne ośrodki referencyjne do badania lekowrażliwości metodami
rozcieńczeniowymi dla poszczególnych grup drobnoustrojów
G. Szczepy wzorcowe ATCC do oznaczania lekowrażliwości bakterii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 24 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szczepy wzorcowe według obowiązujących zaleceń CLSI, EUCAST |  |  |  | 11op. | op=2 szt. |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
RAZEM/2 lata
Wymagania:
· Szczepy wzorcowe pochodzące maksymalnie z trzeciego pasażu szczepu wzorcowego ATCC w postaci wymazówek
· ( max. 2 szt w op.) posiadają możliwość przechowywania możliwość przechowywania szczepów na kriobankach celem przeprowadzania kontroli jakości.
· Zestaw posiada bufor uwadniający zamknięty w probówce.
· Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC
· Instrukcje potwierdzające wymagania do szczepów.
· Okres ważności min. 12 miesięcy
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu
PAKIET 8. Surowice do diagnostyki kiły
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | RPR Carbon , zestaw razem z kontrolą dodatnią i ujemną, możliwość wykonania testu metodą jakościową i ilościową |  |  |  | 4 op. | 1op. = 250 oznaczeń |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Test immunochromatograficzny , kasetkowy do wykrywania przeciwciał (IgG, IgM) przeciwko Treponema pallidum we krwi, surowicy. Wymagania jakościowe: Czułość ≥99% Swoistość ≥ 99,7 % Dokładność ≥99,8 |  |  |  | 1 op. | 1 op. = 40 oznaczeń
Razem/1 rok
RAZEM/2 lata
Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu.
PAKIET 9. Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn – testy kasetkowe metodą immunoenzymatyczną
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego |  |  |  | 5op. | 1 op=25 testów |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Razem/1 rok
RAZEM/2 lata
0Uwaga! Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie złożonej wraz z ofertą dokumentacji wykonania testu
Wymagania konieczne do spełnienia dla testów:
- wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml
- wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml
- wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml
- próbka badana dozowana tylko do jednej studzienki
- możliwość przechowania materiału badanego bez zamrażania do 72 godzin w lodówce
- zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania ( kontrola dodatnia, ujemna, skalowane pipetki)
- instrukcja testu w języku polskim oraz oryginalna instrukcja producenta testu
- załączone informacje o możliwych reakcjach krzyżowych
- kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu