## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 1 AKCESORIA DO DIATERMII ERBE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z 2 przyciskami (cięcie, koagulacja) z obsadą śr. 4 mm, z kablem dł. min. 4 m |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Elektroda monopolarna nożowa wielorazowego użytku, prosta 3,4 x 24 mm, dł.40-45 mm , trzpień 4 mm |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Elektroda monopolarna szpatułkowa wielorazowego użytku, prosta 3 x 24 mm, dł.40-45mm, trzpień 4 mm |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 4mm,dł. 40-45 mm , trzpień 4 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 6mm,dł. 40-45 mm , trzpień 4 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Bipolarna pinceta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, zagięta końcówka tępa 1 mm |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Bipolarna pinceta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, prosta końcówka tępa 2,2 mm |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Monopolarna, laparoskopowa elektroda haczykowa, wielorazowego użytku, pokryta powłoką nie przywierającą tkanek, przekrój płaski „L” długość 320 mm |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
9 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 10mm,trzpień 4mm |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
10 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 15mm,trzpień 4mm |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
11 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 20mm,trzpień 4mm |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, o powierzchni 90 ±5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, samoprzylepna, na elastycznym podłożu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu zabiegu operacyjnego pacjenta kompatybilna z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  |  |  | 5000 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
13 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej wielorazowego użytku, dł. min 4 m |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
14 | Włącznik nożny kompatybilny z diatermią ERBE VIO z funkcją przełączania programów |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
15 | Aplikator argonowy do cięcia i koagulacji z chowaną elektrodą szpatułkową, dł. 30-40 mm kompatybilny z uchwytem współpracującym z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
16 | Aplikator argonowy do cięcia i koagulacji z chowaną elektrodą szpatułkową, dł. 100-120 mm kompatybilny z uchwytem współpracującym z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
17 | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 15 -16cm zakrzywiony 23-25 stopni, z nierozłącznym kablem o dł. min 4 m |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
18 | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 20-21 cm , zakrzywiony 18-20 stopni, z nierozłącznym kablem o dł. min 4 m |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
19 | Laparoskopowe kleszczyki wielorazowego użytku do bipolarnego do zamykania naczyń, trzpień izolowany o średnicy 5mm, dł. 35 -36cm okładki typu Maryland radełkowane z kablem o dł. min 4 m |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
20 | Laparoskopowy instrument wielorazowego użytku przeznaczony do bipolarnego cięcia i koagulacji, typu nożyczki, trzpień izolowany o średnicy 5 mm, długość 35 -36cm |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
21 | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4mm, dł. 10-12 cm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
22 | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4mm, dł. 15-16 cm |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
23 | Kabel do pincet bipolarnych dł. min. 4m |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
24 | Kabel do monopolarnych instrumentów laparoskopowych dł. min. 4m |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0