## wykaz zadań
ZADANIE NR 1 | PRZYRZĄD DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 2 | KANIULE DOŻYLNE NEONATOLOGICZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna 06 (26G) bez lub z dodatkowym portem, z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca system co najmniej dwukrotnego potwierdzenia wypływu krwi. Wykonana z PTFE. Widoczna w USG/RTG. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Pakowana w opakowania typu Tyvek uniemożliwiające przypadkowe otwarcie - zabezpieczające przed wilgocią. Kolor wg norm ISO 10555-5:2013 dotyczących kaniul. Zakończone końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności i rozmiarem kaniuli na opakowaniu. Pakowana pojedyńczo - rękaw papierowo-foliowy. |  |  |  | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula dożylna 07 (24G) bez lub z dodatkowym portem, z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca system co najmniej dwukrotnego potwierdzenia wypływu krwi. Wykonana z PTFE. Widoczna w USG/RTG. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Pakowana w opakowania typu Tyvek uniemożliwiające przypadkowe otwarcie - zabezpieczające przed wilgocią. Kolor wg norm ISO 10555-5:2013 dotyczących kaniul. Zakończone końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności i rozmiarem kaniuli na opakowaniu. Pakowana pojedyńczo - rękaw papierowo-foliowy. |  |  |  | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 3 | CEWNIKI UROLOGICZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik typu Foleya z końcówką nelaton nr 8, 10. Wykonany z lateksu silikonowanego. Miękki, elastyczny, zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami. Zakończony z drugiej strony rozgałęzieniem z dwoma końcówkami, jedna z balonikiem z oznaczoną pojemnością i możliwością podawania do niego płynu ze strzykawki o zakończeniu typu Luer Lock oraz drugą końcówką stożkową do worka do zbiórki moczu. Jałowy, nietoksyczny. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności. |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik typu Foleya z końcówką nelaton nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26 z balonem 5ml-15 ml. Wykonany z lateksu silikonowanego. Miękki, elastyczny, zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami. Zakończony z drugiej strony rozgałęzieniem z dwoma końcówkami, jedna z balonikiem z oznaczoną pojemnością i możliwością podawania do niego płynu ze strzykawki o zakończeniu typu Luer Lock oraz drugą końcówką stożkową do worka do zbiórki moczu. Jałowy, nietoksyczny. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności. |  |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik Foleya, z PCV lub lateksowy pokryty silikonem, rozmiar: 20- 30 (z balonem 40 -50 ml), pakowany podwójnie folia/ papier-folia |  |  |  | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik Nelaton CH6 - CH20 sterylny, wykonany z PCV medycznego, nietoksyczny, zakończony owalnie z dwoma otworami z boku, długość 360 mm - 410 mm, opakowanie pojedyncze: folia-papier, pakowane pojedyńczo z widoczną datą ważności, rozmiar kodowany kolorem dla łatwej identyfikacji, miękki. |  |  |  | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik Tiemanna, wykonane z medycznego PVC, zmrożona powierzchnia, półprzeźroczysty konektor, CH 8-26 dł, 400 -410 mm, Sterylny pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności. |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cewnik Couveliera, wykonane z medycznego PVC, zmrożona powierzchnia, półprzeźroczysty konektor, CH 20-26, Sterylny pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności. |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 4 | WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Składający się z drenu, komory pomiarowej drenu. Zabezpieczony przed zaginaniem, posiadający zastawkę przeciwzwrotną w łączniku lub w drenie zabezpieczającą przed cofaniem moczu do drenu oraz uniwersalny, bezigłowy port do pobierania próbek. Długość drenu 110-150 cm. Komora pomiarowa umieszczona nad workiem o poj. 500 ml. Wyposażona w komorę kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą. Worek o pojemności 2 000 ml, posiadający zastawkę przeciwzwrotną oraz filtr antybakteryjny, worek posiadający komorę pomiarową i kranik spustowy. |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Worki do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Worek o pojemności 2 000 ml. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu moczu do drenu. Posiadają zawór spustowy - poprzeczny . Z czytelną malejącą skalą, czysty biologicznie lub sterylne. |  |  |  | 7000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 5 | AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła do pistoletu Magnum 12x10-20x20 |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 6 | AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: materiał monofilament polipropylenowy, plastikowa osłonka na taśmie – dla zapewnienia sterylności, w środku brak osłonki na odcinku min. 1,5cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) gramatura 48g/m² (+/- 0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość – geometria romboidalna max. 1870µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45Cm (+/-0,5cm), szer. 1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm – do maksymalnie 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. W środkowej części taśmy 3 markery (jeden centralny na całej szerokości taśmy i dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek). |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Na czas trwania umowy przetargowej firma zobowiązana jest dostarczyć narzędzie do implantacji taśm (igła przezpochwowa łukowata) wielokrotnego użytku. | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 7 | ZESTAW DO POMIARU RZUTU SERCA I INWAZYJNEGO POMIARU RR I OCŻ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca – czujnik Flo-Trac jednorazowy, jałowy monitorujący ciśnienie śródnaczyniowe po podłączeniu do cewników monitorowania ciśnienia. Jałowy przewód jednorazowego użytku z czerwonym złączem może być podłączony tylko do przewodu firmy Edwards ze złączem przeznaczonym wyłącznie do używanego monitora ciśnienia (Monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE). Jałowy przewód jednorazowego użytku z zielonym złączem może być tylko podłączony do przewodu APCO firmy Edwards przeznaczony do sprzętu firmy Edwards monitorującego pojemność minutową serca na podstawie ciśnienia tętniczego. Pomiar metodą Vigileo |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Inwazyjny pomiar ciśnienia – jednorazowy przetwornik ciśnienia krwi Edwards Lifesciences do inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ o długości 350 cm do przewodu połączeniowego IPC. (monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE już jest wyposażony w przewód połączeniowy IPC) |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 8 | ABSORBER DWUTLENKU WĘGLA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Absorber dwutlenku węgla do aparatów do znieczulenia wszystkich typów, nie zawierający wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu, nie wchodzący w reakcje z lekami anestetycznymi, nieodwracalnie zmieniający kolor granulatu po osiągnięciu stanu zużycia, bezpieczny dla pacjenta i personelu oraz środowiska. Opakowanie 5l |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 9 | DRENY TLENOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Dren tlenowy o długości od 180 cm do 210 cm bez zawartości ftalanów o przekroju gwiazdkowym, niezałamujący się, zakończony dwustronnie miękkimi elastycznymi końcówkami nasadowymi.Produkt czysty mikrobiologicznie. |  |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dren tlenowy o długości od 400 cm do 420 cm bez zawartości ftalanów o przekroju gwiazdkowym, niezałamujący się, zakończony dwustronnie miękkimi elastycznymi końcówkami nasadowymi.Produkt czysty mikrobiologicznie. |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 10 | DO WSTRZYKIWACZA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO BADAŃ METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MEDRAD CENTARGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO |  |  |  | 5500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw dzienny o gwarantowanej sterylności do 24 godzin do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO 500 ml |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 11 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Płytki Bivalve stosowane do operacji przegrody nosa (różna wielkość) |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 12 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Łącznik obrotowy, kątowy z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, sterylny |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Elastyczny łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15 mm F (22 mm M, sterylny, dł. ok. 13 cm+łącznik) |  |  |  | 2000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 2 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Układ oddechowy anestezjologiczny dla dzieci o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 1 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Obwód oddechowy składający się z dwóch rur rozciągliwych do 180cm z trójnikiem Y, złącze respiratora 22F, złącze pacjenta 22M/15F, sterylny |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 13 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym OSIRIS |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 14 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Czujnik saturacji Nellcor dla noworodków i niemowląt, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z technologią OxiMax, umożliwiającą dokładniejszy pomiar saturacji przy niskich poziomach saturacji |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opaska do mocowania czujnika saturacji dla noworodków i niemowląt |  |  |  | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 15 | ELEKTRODY DO APARATÓW EKG
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych ( 1 kompl.=4 szt.) |  |  |  | 10 | KPL |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Elektroda przedsercowa przyssawkowa gruszkowa dla dorosłych ( 1 kopmpl.= 6 szt.) |  |  |  | 10 | KPL |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 16 | AKCESORIA DO CPAP
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Układ oddechowy z generatorem do CPAP Infant Flow z komorą MR 290 RT 224 jednoraz. Układ z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher Paykel model MR 850, długość 140-150cm, średnica wewnętrzna 10mm na całości układu; komplet zawierający komorę z automatycznym pobieraniem wody, z dwoma pływakami zabezpieczającymi przed dostaniem się wody do układu oddechowego. Linia wdechowa układu połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy umocowany do czapki za pomocą tasiemek. Układ wraz z komorą tworzy komplet tj. znajduje się w jednym opakowaniu. |  |  |  | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr bakteryjny do CPAP jednorazowy IHC 602 |  |  |  | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czapeczka Infant Flow różne rozmiary |  |  |  | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Maska nosowa S, M, L, XL |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Czujnik brzuszny oddechów do CPAP |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Paski do mocowania układu oddechowego do CPAP |  |  |  | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 17 | ZESTAW DO HEMODIALIZY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 16 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml z otworem w tłoku do bezkrwawego wprowadzania prowadnicy , rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim ,, J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką. |  |  |  | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 20 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 68 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml z otworem w tłoku do bezkrwawego wprowadzania prowadnicy, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim ”J,, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 18 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szyna palcowa aluminiowa 200 x 20 mm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Szyna palcowa aluminiowa 400 x 20 mm |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Szyna palcowa aluminiowa 500 x 20 mm |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 19 | WKŁADY DO SYSTEMU ODSYSANIA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowego użytku poj. 2000 ml i 3000 ml uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkład w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej mało miejsca magazynowego. Kompatybilny z osprzętem (pojemniki i uchwyty) będącym na wyposażeniu szpitala |  |  |  | 1800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkład j.w. z drenem o dł. 1,8m z dodatkowym łącznikiem z regulacją ssania, wszystkie 3 elementy jednego producenta, zapakowane fabrycznie w jedno opakowanie, jako zestaw. |  |  |  | 1700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 20 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wzierniki uszne (4,0) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wzierniki uszne dla dzieci (2,5) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 21 | ELEKTRONICZNE TERMOMETRY BEZDOTYKOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Termometr bezdotykowy |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 22 | STAPLERY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 81 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 81mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40mm, do tkanki grubej. |  |  |  | 3 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. |  |  |  | 9 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia.
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 23 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ewakuator laparoskopowy do ekstrakcji usuniętych struktur, wyposażony w drut wykonany z nitinolu. Pojemność 200 ml, średnica 5 cm, szerokość 9 cm, długość 19 cm. Worek umieszczony w tubusie bez uchwytów ograniczających głębokość aplikacji o długości roboczej 22,5 cm |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Stapler skórny z 35 zszywkami Regular. Długość zszywki 5,9 mm, wysokość 3,9 mm, średnica 0,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę umożliwiającą stopniowe zamykanie zszywki bez możliwości jej wypadnięcia |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 24 | PROTEZY SAMOPRĘŻNE HAMMER MED
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu "Amsterdam", wymagane rozmiary 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr dł. od 5 do 15 cm. |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 25 | ARTYKUŁY MEDYCZNE RATUNKOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych stosowany w ratownictwie med. |  |  |  | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci stosowany w ratownictwie med. |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kołnierz ortopedyczny typu Campa wykonany z elastycznego termoplastycznego tworzywa wzmocniony w części przedniej i tylnej; rozmiar M, L, XL |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Folia – koc ratunkowy |  |  |  | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Chusta trójkątna włókninowa |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 26 | DRENY, CEWNIKI
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 4-10, dł. Cewnika 400 mm |  |  |  | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 12-18, dł. cewnika 600 mm |  |  |  | 18000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zgłębnik żołądkowy dł. 800 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 6-12 |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zgłębnik żołądkowy dł. 1250 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 14-22 |  |  |  | 1700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Dren Pezzer dł. 400 mm z minimum 3 otworami drenującymi, Ch 10-34 |  |  |  | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Dren do dróg żółciowych T-Kehr 70x5x5, Ch 10-16, lateksowy miękki lub silikonowy |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Dren Ulmera – bez trokara, zmienna średnica otworów, długość 750 mm, długość perforacji 100 mm, sterylny, Ch 12-18 |  |  |  | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Butelka do długotrwałego odsysania ran do drenu Ulmera z nasadką umożliwiającą dopasowanie drenów Ch 12-18, z kapturkiem zamykającym, pojemność 200 ml, sterylna |  |  |  | 900 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Dren do ssaka z łącznikiem z końcówkami żeńską i męską, Ch 24, dł. 210 cm |  |  |  | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką odsysającą zakrzywioną, bez otworu bocznego, dł. 300 cm |  |  |  | 1700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Zatyczka uniwersalna do cewników, sterylna |  |  |  | 1700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, bez trokara, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, z trokarem, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32 |  |  |  | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Sonda Sengstakena |  |  |  | 6 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Cewnik do karmienia, skalowany, dł, 400 mm, Ch 6-8 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Cewnik pępowinowy, dł. 400 mm, rozm. 6F |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) pojedynczy |  |  |  | 850 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) podwójny |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 27 | ARTYKUŁY OGÓLNOSZPITALNE HIGIENICZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Myjka typu rękawica, jednorazowa ze środkiem myjącym, gramatura 100g/m² (op. 20 szt.). Wymagania: przeznaczone dla mycia chorych , zawierające hypoalergiczny środek myjący; w składzie, wymagające minimalnego zużycia wody, łatwe w użyciu i praktyce, lekkie, jedna ściereczka wystarczająca do umycia całego pacjenta |  |  |  | 4200 | op |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Golarka medyczna, jednorazowa do przygotowania pola operacyjnego (op. 50 szt.) typu Gallant. Wymagania: - lekkie i proste w użyciu, posiadające dogodny sposób przygotowania pola oper. |  |  |  | 100 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
- do usuwania owłosienia z każdej okolicy ciała, maksymalnie przy samej skórze
- ostrza bezpieczne, chroniące skórę przed uszkodzeniem
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 28 | ZESTAWY UNIWERSALNE, DO ZNIECZULEŃ, ZABIEGOWE, DO PORODU.
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowy zestaw uniwersalny w składzie: -1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, gramatura min. 43g/m2, roz. 180 -190cm x 200-240 cm -2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, gramatura min.43g/m2, roz. 75cm x 90 cm -1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, gramatura min.43g/m2, roz. 180x180cm -1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz.150x190 cm -1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 80ccm x 145 cm Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. |  |  |  | 900 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia przewodowego: 1 serweta do nakrycia stolika intrumentacyjnego stanowiąca opakowanie zestawu , rozmiar 75-90 x 90-100 [cm], gramatura min. 35 gr/m2 1 serweta bez przylepca, rozmiar 60-75 x 85-90 [cm], gramatura min. 35 gr/m2 1 serweta z otworem i przylepcem, rozmiar 45-75 x 75-90 [cm] otwór o średnicy 7-8 cm, gramatura min. 35 gr/m2 minimum 7 kompresów gazowych, rozmiar 7,5 x 7,5 [cm] 1 pęseta plastikowa lub kleszczyki plastikowe , dł. 10-14 [cm] Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. |  |  |  | 1500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jałowy zestaw do porodu w składzie: -2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka -20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 2,11g -1 szt. Podkład chłonny 90x60cm -1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm -6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm -1 szt. Zacisk na pępowinę -1 szt. Fartuch chirurgiczny. rozm. XL -1 szt. podkład chłonny 60 x 60cm -1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 rozm. 150x90cm Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. |  |  |  | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 29 | FARTUCH MEDYCZNY PODFOLIOWANY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch medyczny, ochronny, podfoliowany, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 38g/m2. Fartuch podfoliowany w części: przedniej + rękawy, ( materiał PP+PE), ze ściągaczem poliestrowym. Rozmiar L, XL |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 30 | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY Z OSŁONĄ NA KONCZYNĘ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do operacji kończyny z osłoną na kończynę Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 2 taśmy przylepne 9-10 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, 4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22-30 x -75-90 cm 1 serweta 150-160 x 190-200 cm 1 serweta do operacji kończyn 230-240 x 300- 320 cm z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy 7 -8 cm z padem chłonnym 50 x 50-100 cm i 2 organizatorami 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknie cieczy, gramatura 65g/m2. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek) |  |  |  | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 31 | WODA DO DOZOWNIKÓW TLENOWYCH*
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemnik z wodą sterylną o pojemności 325 ml do dozowników tlenowych, wyposażony w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji, wielu pacjentom, przez okres minimum 70 dni. | Zamknięty system do nawilżania w systemie Respiflo o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, W zestawie sterylny adapter łączący reduktor z pojemnikiem. |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Akcesoria powyższe muszą pasować do reduktorów tlenowych będących na wyposażeniu placówki. | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 32 | FILTRY*
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Filtry do respiratora NPB 760 Puritan Bennet:
a | - filtr wlotu powietrza |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | - filtr respiratora chłodzącego |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 33 | ZESTAWY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w składzie: igła Touhy 18Gx100mm, cewnik 20G z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawka do metody spadku oporu, filtr płaski 0,2 mikrona, system mocowania do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony, łącznik zatrzaskowy do cewnika |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Opatrunek do cewnika znieczulenia zewnątrzoponowego z poz. 1 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) typu Espocan G27x53/8 w składzie: -igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy 18Gx88mm z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1cm, -dodatkowy otwór w osi igły Touhy, w osi zgięcia do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, -igła podpajęczynówkowa o długości 138,5mm typu pencil point 27G, -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000mm, -znaczniki długości obecne na cewniku max. do 200-210mm, -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie luer-lock, -system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10ml, końcówka Luer, - filtr przeciwbakteryjny 0,2µm płaski o zakończeniu Luer-Lock z koreczkiem zamyk. |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Igła do znieczuleń splotów nerwowych obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG typu Stimuplex Ultra 360, długość: 50mm, 80mm, 100mm |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Zestaw zawierający: sterylną osłonę na głowicę USG rozmiar 13cm x 61cm, sterylny żel do USG, gumki mocujące osłonę na głowicy nie zawierające lateksu, sterylne samoprzylepne taśmy, sterylną serwetę |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych zawierający cewnik o wysokiej echogeniczności do pracy z USG, cewnik na igle o średnicy 25G |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air, z kranikiem trójdrożnym, odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, z zakończeniem Lock, skala pomiarowa od +35 do -15 cmH2O z bardzo czytelnym wynikiem na skali, ze wskaźnikiem pozycji 0 ruchomym na obie strony, skali wielokrotnego użytku, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Cewnik do żył centralnych dwukanałowy typu Certofix Duo zakładany metodą Seldingera, do żyły szyjnej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 50cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przeźroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/16G |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Cewnik do żył centralnych trzykanałowy typu Certofix Trio zakładany metodą Seldingera, do żyły podobojczykowej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 70cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przeźroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/18G/18G |  |  |  | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Cewnik do żył centralnych trzykanałowy typu Certofix Trio z powłoką antybakteryjną zakładany metodą Seldingera, do żyły podobojczykowej, długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego; średnice kanałów 16G/18G/18G, rozmiar 7Fx20cm, z odporną na zaginanie prowadnicą wykonaną z nitinolu. W zeatwie igła Seldingera 18Gx20cm. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Cewnik do żył centralnych pięciokanałowy 12F, zakładany metodą Seldingera, o średnicy świateł cewnika 12G/16G/18G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, prowadnicą wykonaną z Nitinolu (odporną na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. W zestawie także strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. |  |  |  | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Zestaw do punkcji opłucnej typu Pleurofix z zastawką bezzwrotną |  |  |  | 180 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Zestaw do płukania otrzewnej typu Peritofix |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Transofix – krótki kolec przelewowy do przelewania płynów w bezpieczny sposób |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Igła podobojczykowa - MT4/G12 80mm |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Igła podobojczykowa - MT3/G14 80mm |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Ostrza wymienne do trzonków ze stali węglowej, radiacyjne, ostrzone metodą piaskową lub laserową Nr 10 – 24 a’100 szt. (za wyjątkiem produkcji chińskiej) |  |  |  | 150 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 34 | ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Kranik trójdrożny biały |  |  |  | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Kranik trójdrożny czarny |  |  |  | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 35 | IGŁY DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 19 G, dł. 88 -90 mm, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  | 125 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | j.w. 22 G x 88- 90 mm |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | j.w. 25 G x 88 -90 mm |  |  |  | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | j.w. 26 G x 88 -90 mm |  |  |  | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | j.w. 27 G x 88 mm |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Igła do nakłuć lędźwiowych o dwustrefowym szlifie, minimalizującym otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy, 26 G, dł. 88 mm z prowadnicą, jałowa, apirogenna, nietoksyczna |  |  |  | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 25 G, dł. 88 mm, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego; dostarczana z oddzielnie pakowaną prowadnicą 20 G |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 25 G, dł. 120 mm, bez prowadnicy, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu, eliptyczny wygodny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu w uchwycie igły i mandrynu, pryzmat wizualizacyjny zmieniający barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Igła jałowa, apirogenna, nietoksyczna, 25 G, dł. 88 mm do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze typu Pencil Point, uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0